«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Главы администрации

Кривошеинского сельского поселения

______________Т.А. Лебедева

«  17 »      _____02_____  2015 г.

паспорт

пожарной безопасности населенного пункта, подтверженного угрозе лесных пожаров

Наименование населённого пункта 		         Новоисламбуль

Наименование сельского поселения 		         Кривошеинское сельское поселение

Наименование муниципального района 		         Кривошеинский

Наименование городского округа

Наименование субъекта Российской Федерации          Томская область

- Общие сведения о населённом пункте

| № п/п | Характеристика населённого пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта (кв. километров) | 0,5 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения (человек) | 142 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 158 |
| 4 | Общая протяженность участка(ов) границы населенного пункта с лесным участком (километров) | 0,12 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта (гектаров) | 0 |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, единиц | 0 |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, минут | 11 |

*Паспорт составляется на каждый населённый пункт, подтверждённой угрозе лесных пожаров, включая садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения. Паспорт пожарной безопасности в отношении садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, наряду с главой органа местного самоуправления, утверждается представителем (руководителем) объединения.

- Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с административно-территориальным делением

| - №п/п | - Наименование социального объекта | - Адрес объекта | - Численность персонала | - Численность пациентов (отдыхающих) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Сведения о ближайших к населенному пункту  подразделениях пожарной охраны

Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на территории населенного пункта, адрес:

- __________________________________________________________________________

- Сведения о ближайших к населенному пункту подразделений пожарной охраны:

- 1.     7 ПЧ  ГУ «3 отряд ФПС» по ТО     с. Кривошеино ул. Энергетиков, 2а____________

- Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим

| - № п/п | - Фамилия, имя, отчество | - Должность | - Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Рудова Ольга Николаевна | - Глава Кривошеинского сельского поселения (Глава администрации) | - 8( 38 251) 2 29 86 |

- Сведения о выполнении требований пожарной безопасности

| - № п/п | - Требования пожарной безопасности, установленные законодательством Российской Федерации | - Информация о выполнении |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Противопожарная преграда установленной ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжённости границы населённого пункта с лесным участком (участками) | - Противопожарная минерализованная полоса |
| - 2. | - Организация и проведение своевременной очистки территории населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое | - Имеется |
| - 3. | - Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о пожаре | - Звуковая система оповещения - 1 мегафон, телефонная связь, в т.ч. мобильная |
| - 4. | - Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация технических и организационных мер, обеспечивающих их своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а также достаточность предусмотренного для целей пожаротушения запаса воды | - Имеются пожарные гидранты, обнаружение и подъезд обеспечен |
| 5 | Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории | Имеются |
| 6 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожарному сезону | Постановление № 37 от 10.04.2014 г. |
| 7 | Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (команд) | Бензопила – 1 шт., лопаты – 1 штука, ведро – 2 штуки |
| 8 | Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планах (программах) развития территорий населенного пункта | Имеются |