Прокуратура Кривошеинского района потребовала устранить нарушения закона на очистных сооружениях районного центра

Прокуратура Кривошеинского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды и природопользования при эксплуатации МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения»  очистных сооружений в районном центре.

Установлено, что эксплуатирующей организацией нарушаются периодичность удаления крупного мусора и плавающих примесей из колодца-сепаратора и осветлителя, колодец-сепаратор не оборудован  поплавковой системой для разделения сточных вод, резиновый рукав, по которому должны перетекать сточные воды в коллектор, не оборудован регулятором давления, очистка фитокарт не проводилась и не производится.

Более того, в настоящее время фактически очистные сооружения не выполняют свою функцию. Так, нарушена целостность конструкции колодца-сепаратора, осветлителя, отстойника-депонента осадка, который находится в полуразрушенном состоянии, с открытым доступом любых лиц.

Техническая, эксплуатационная и иная предусмотренная законом документация на очистных сооружениях отсутствует, рабочие журналы не ведутся.

С учетом неисправности очистных сооружений,  при сбросе  МУП «ЖКХ КСП» не обеспечивается очистка сточных вод в р. Бровка до установленных значений показателей нормативов допустимого воздействия в воде.

По результатам проверки прокурор района Дмитрий Бирюлин внёс руководителю организации представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

Вопрос устранения нарушений поставлен в прокуратуре на контроль.

Источник: Прокуратура Кривошеинского района Томской области.