ИСПОЛНИТЕЛЬНО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ  ОРГАН

КРИВОШЕИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  -

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2018     		                       	                                                        № 79

с. Кривошеино

Томской области

О внесении изменений в постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 03.05.2018 № 61 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов»

В целях актуализации Перечня ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в отопительный период 2018-2019 г.г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в постановление администрации Кривошеинского сельского поселения от 03.05.2018 № 61 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к работе в отопительный период 2018 - 2019 годов» (далее – Постановление) следующего содержания:

1.1. приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Кривошеинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кривошеинского сельского поселения                                      О.П. Казырский

В.А. Шеин

8(38251) 2-20-12

Верно: управляющий делами                                                             С.А. Ковалевская

Прокуратура

Члены комиссии

Сибирское управление Ростехнадзора

МУП «ЖКХ КСП»

Администрация Кривошеинского района

# Приложение 1

к постановлению администрации Кривошеинского

сельского поселения от 05.06.2018 № 79

| Перечень ремонтных и иных работ на объектах и сетях коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения при подготовке к работе в отопительный период 2018-2019 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий (по объектам коммунального комплекса) | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | Средств МУП ЖКХ КСП | Средств бюджет сельск поселения | СредствбюджетКривошеинск района | Средствобластн бюджет | Дефицит финансовых средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Газовая № 1 | 21348,6 | 16 | 1400 | 2420,9 | 17181,7 | 330 |
| 1.1. | Приобретение котельной мощностью 4,5 МВт | 21002,6 |  | 1400 | 2420,9 | 17181,7 |  |
| 1.2. | Замена изоляции теплосетей местами 100 м | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 1.3. | Замена труб участка теплосети ул. Ленина, 16 (65м в двухтрубном) | 130 |  |  |  |  | 130 |
| 1.4. | Замена труб участка теплосети ул. Октябрьская, 23-27 (75 м в двухтрубном) | 150 |  |  |  |  | 150 |
| 1.5. | Замена запорной арматуры на сетях | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 1.6. | Ремонт 4 тепловых колодцев | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | Газовая № 2 | 243 | 73 | 0 | 70 | 0 | 100 |
| 2.1. | Замена расширительных баков 2 шт. | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка кранов Д=25 мм на расширительные баки 2 шт. | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.3. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования 2-х дымовых труб с привлечением специализированной организации | 70 |  |  | 70 |  |  |
| 2.5. | Проведение пуско-наладочных работ | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 2.6. | Замена изоляции теплосетей местами 100 м | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Газовая № 3 | 551,7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 546,7 |
| 3.1. | Текущий ремонт 2 котлов | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 3.2. | Промывка теплообменников | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт системы водоподготовки | 175 |  |  |  |  | 175 |
| 3.4. | Проведение теплохимических испытаний 2-х котлов, наладка их водно-химического режима | 41,7 |  |  |  |  | 41,7 |
| 3.5. | Замена затворов Д=100 мм 2 шт. | 10 |  |  |  |  | 10 |
| 3.6. | Поверка счетчика газа | 14,8 |  |  |  |  | 14,8 |
| 3.7. | Замена котлового насоса VILO | 85,2 |  |  |  |  | 85,2 |
| 3.8. | Проведение пуско- наладочных работ | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 3.9. | Замена труб участка теплосети на территории ЦРБ (30 м в двухтрубном) | 60 |  |  |  |  | 60 |
| 3.10 | Ремонт 2 тепловых колодцев | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Газовая № 4 | 484,3 | 18 | 0 | 35 | 0 | 431,3 |
| 4.1. | Проведение теплохимических испытаний 2-х котлов, наладка их водно-химического режима | 41,7 |  |  |  |  | 41,7 |
| 4.2. | Замена котлового насоса | 38 |  |  |  |  | 38 |
| 4.3. | Поверка счетчика газа с корректором | 8,3 |  |  |  |  | 8,3 |
| 4.4. | Проведение пуско-наладочных работ | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 4.5. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы с привлечением специализированной организации | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 4.6. | Замена расширительных баков 2 шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 4.7. | Проведение режимно-наладочных испытаний 2-х котлов на газообразном топливе и котла на жидком (резервном) топливе с утверждением режимных карт руководителем МУП «ЖКХ КСП» | 243,3 |  |  |  |  | 243,3 |
| 5 | АИТ ул. Коммунистическая | 40,3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 4,3 |
| 5.1. | Поверка счетчика газа | 4,3 |  |  |  |  | 4,3 |
| 5.2. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы с привлечением специализированной организации | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 5.3 | Замена изоляции местами 10 м | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | АИТ ул. Мелиоративная | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| 6.1. | Проведение инструментально-визуального наружного и внутреннего обследования дымовой трубы с привлечением специализированной организации | 35 |  |  | 35 |  |  |
| 7 | Центральный водозабор | 373,6 | 38 | 123,6 | 0 | 0 | 232 |
| 7.1. | Замена фильтрующего материала и колпачков на фильтрах станции обезжелезивания | 65 | 38 | 27 |  |  |  |
| 7.2. | Установка сетевого насоса VILO | 112 |  |  |  |  | 112 |
| 7.3. | Ремонт глубинного насоса ЭЦВ-10-65-110 в резерв 1 шт. | 50 |  | 50 |  |  |  |
| 7.4. | Обследование технического состояния скважины № б/н методом телеметрии | 46,6 |  | 46,6 |  |  |  |
| 7.5. | Изготовление и проведение экспертизы ПСД по объекту «Капитальный ремонт центрального водозабора с бурением новой скважины» | 120 |  |  |  |  | 120 |
| 8 | Водопровод | 478 | 18 | 0 | 0 | 0 | 460 |
| 8.1. | Ремонт водопроводных колодцев 9 шт. | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 8.2. | Замена труб участка водопровода по ул. Победы (100м) | 100 |  |  |  |  | 100 |
| 8.3. | Замена труб участка водопровода по ул. Тракторная у водонапорной башни (40м) | 40 |  |  |  |  | 40 |
| 8.4. | Замена труб участка водопровода по ул. Октябрьская, 32-48, 6 (70м) | 70 |  |  |  |  | 70 |
| 8.5. | Замена труб участка водопровода от ул. Заводская до ул. Энергетиков (ветеринарное управление) (200м) | 200 |  |  |  |  | 200 |
| 8.6. | Замена труб участка водопровода по ул. Дзержинского до детского сада (50м) | 50 |  |  |  |  | 50 |
| 9 | Водонапорные башни | 140 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Очистка и промывка башен по ул.ул. Артельная, Тракторная, Южная в с. Кривошеино, по ул.ул. Центральная и Садовая в с. Жуково | 50 | 50 |  |  |  |  |
| 9.2. | Ремонт и утепление водонапорной башни по ул. Артельная | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 10 | Водоотведение | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.1 | Приобретение биопрепаратов | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 10.2 | Ремонт канализационных колодцев 4 шт. | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 11 | Станции очистки воды | 114,4 | 40 | 74,4 |  |  |  |
| 11.1 | Установка водоочистного комплекса «Гейзер ТМ-1,5» для очистки воды из водопровода в с. Жуково, ул. Садовая | 57,5 | 20 | 37,2 |  |  |  |
| 11.2 | Установка водоочистного комплекса «Гейзер ТМ-1,5» для очистки воды из водопровода в с. Кривошеино, ул. Тракторная | 57,5 | 20 | 37,2 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 23878,9 | 309 | 1688 | 2595,9 | 17181,7 | 2104,3 |