МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

- Развитие коммунальной - инфраструктуры Кривошеинского - сельского поселения - (актуальная редакция) - Утверждена постановлением - Администрации Кривошеинского - сельского поселения от 18.02.2015 № 20 (в ред. постановлений Администрации Кривошеинского сельского поселения от 20.02.2016 № 43, от 17.03.2017 № 43, от 28.06.2017 № 94, от 21.08.2017 № 115, от 12.04.2018 № 48)

Кривошеино 2015

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры

Кривошеинского сельского поселения»

Паспорт

муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры

Кривошеинского сельского поселения»

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения; Администрация Кривошеинского района; Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Кривошеинского сельского поселения; Администрация Кривошеинского района; Муниципальное унитарное предприятие «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднесрочная цель социально - экономического развития Кривошеинского сельского поселения, на реализацию которой направлена муниципальная программа | Развитая инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной Программы | Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения отоплением, % | 23,3 | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 |
|  | Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения водопроводом, % | 63,7 | 63,9 | 64,8 | 66,7 | 68,0 | 68,6 | 70,0 |
|  | Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения газопроводом, % | 34,5 | 35,5 | 36,4 | 37,3 | 39,7 | 40,9 | 42,5 |
|  | Оборудование всего жилищного фонда Кривошеинского сельского поселения водоотведением, % | 52,3 | 52,4 | 52,6 | 52,8 | 53,1 | 53,4 | 53,5 |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона. Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач муниципальной программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Задача 1. Подготовка объектов коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения к прохождению отопительного сезона. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по отношению к предыдущему периоду, % | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0 | 0 |
|  | Задача 2. Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии, кг.у.т./Гкал | 0,171 | 0,162 | 0,160 | 0,158 | 0,158 | 0,157 | 0,157 |
|  | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, % | 63,7 | 63,9 | 64,8 | 66,7 | 68,0 | 68,6 | 70,0 |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»; Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем газоснабжения»; Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация систем водоснабжения»; Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация систем водоотведения»; |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам реализации), тыс. руб. (в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 12.04.2018 № 48) | Источники | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Областной бюджет | 179184 | 7039 | 4986 | 9440 | 51659 | 38814 | 67246 |
|  | Районный бюджет | 30628 | 0 | 2935 | 2588 | 8302 | 6704 | 10099 |
|  | Бюджет поселения | 8544 | 230 | 75 | 1580 | 2515 | 1949 | 2195 |
|  | Внебюджетные источники | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по источникам | 218416 | 7329 | 7996 | 13608 | 62476 | 47467 | 79540 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая муниципальная программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, газа, воды, сбора и очистки бытовых канализационных стоков.

Стратегия развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденная постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539, в качестве стратегической цели развития Томской области определяет высокий уровень благосостояния населения и стандартов качества жизни, а в числе среднесрочных целей указанной Стратегии – развитую инфраструктуру и благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, что предполагает проведение модернизации жилищно-коммунального хозяйства Томской области и развитие коммуникационной инфраструктуры. Программа социально-экономического развития Кривошеинского сельского поселения на 2014-2018 годы, утвержденная решением совета Кривошеинского сельского поселения от 11.10.2013 № 47, предусматривает участие в целевых программах всех уровней, направленных на развитие инфраструктуры и создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха населения.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства приоритетные задачи социально-экономического развития Российской Федерации, как следует из Концепции развития Российской Федерации, Стратегии развития Сибири, достигаются через развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение снижения уровня износа ее объектов.

Основная тенденция, наметившаяся в сфере услуг связи, – развитие новых технологий и современных услуг (мобильная связь, беспроводной и проводной широкополосный доступ к сети Интернет). В связи с ограниченностью ресурсами, органы местного самоуправления Кривошеинского сельского поселения могут и планируют в рамках Программы социально-экономического развития лишь оказание содействия операторам связи по расширению сети их услуг.

Поводом для разработки муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» (далее - Программа) является утверждение постановлением Администрации Томской области от 09.12.2014 № 474а государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области».

Программа рассчитана на долгосрочную перспективу до 2020 г. В Программе определены основные цели, задачи, показатели задач и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.

Исходя из ограниченности ресурсов органов местного самоуправления Кривошеинского сельского поселения, отсутствием возможности самостоятельно проводить модернизацию имеющейся коммуникационной инфраструктуры, показатели задачи «Развитие коммуникационной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» запланированы, исходя из показателей государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Томской области».

Проблемы коммунального комплекса Кривошеинского поселения, требующие незамедлительного решения:

- низкая надежность инженерных систем, высокий уровень износа основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены сетей и модернизации оборудования;

-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;

- отсутствие четких и прозрачных процедур формирования тарифов, знания и учета реальных доходов населения;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.

Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- на основе анализа уровня социально-экономического развития поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определены инвестиционные возможности предприятия ЖКХ в перспективе до 2020 года;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения Программы.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней.

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Кривошеинское СП входит в состав Кривошеинского района. Кривошеинский район расположен в центральной части Томской области. Районный центр – с. Кривошеино. Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004  № 203-ОЗ  «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образо

ваний на территории Кривошеинского района». В состав Кривошеинского сельского поселения входят три населенных пункта: с. Жуково, д. Новоисламбуль, с. Кривошеино.

Численность населения Кривошеинского сельского  поселения на 1 января 2015 года согласно статистическим данным составляла  6630  человек, основная часть которых 5904 (89,0%) проживает в районном центре.

В настоящее время в Кривошеинском поселении проживает 46,6% Кривошеинского района. В поселении наблюдается негативная демографическая ситуация, характеризуемая продолжающимся процессом убыли населения и старением населения. Основная причина - высокий уровень смертности и миграция трудоспособного населения в более благополучные с экономической точки зрения территории. Однако темпы снижения численности населения в поселении ниже среднерайонных.

Основой экономики поселения является перерабатывающие производства сельского хозяйства, коммунально-бытовой комплекс, сфера обслуживания, здавоохранение, образование, муниципальное управление.

К числу позитивных факторов можно отнести неуклонную тенденцию  роста денежных доходов населения в текущих ценах и постепенное восстановление объёмов производства.

Бюджет Кривошеинского сельского поселения является дотационным. Доля собственных доходов (без субсидий, субвенций и дополнительных нормативов отчислений) составляет 56,9% доходной части бюджета. Расходы на содержание жилищно-коммунального хозяйства в структуре расходов бюджета в 2013 г. составили 26,5% (4032,4  млн. руб.) Уровень бюджетной обеспеченности по Кривошеинскому сельскому поселению составляет только 1,75 тыс. рублей на человека.

Вышестоящий районный бюджет также является дотационным. Доля собственных доходов бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам) в 2013 году составила 20,4 %. Расходная часть бюджета социально ориентирована, расходы на социальную сферу составляют более 80%, расходы на ЖКХ в 2013 г. составили 4,5 % (16,127 млн.рублей).

На начало 2015 года жилищный фонд Кривошеинского сельского поселения составил 154416,2 м2 общей площади, в т.ч. 137064,8 м2 (88,7%) – в с. Кривошеино, из которых 95891,5 м2 (62,1%) – в многоквартирных домах. Уровень обеспеченности жилплощадью населения поселения в 1,16 раз меньше  среднерайонного показателя и составляет 23,0 м2 на человека. Коэффициент семейности – 2,6.  Среднегодовой ввод жилого фонда за 2010-2014 гг. составлял 0,53 тыс. м2 и в настоящее время составляет 0,3% от общей площади жилья.

Благоустройство жилищного фонда Кривошеинского поселения практически не менялось в течение последних лет. В 2014 г. около 48,2 % жилого фонда не оборудовано централизованным водоснабжением, 87,4% - водоотведением, 68,6% - газом, 81,3% - централизованным отоплением. Весь спектр коммунальных услуг представлен лишь в селе Кривошеино, поэтому для с. Кривошеино показатели благоустройства жилищного фонда несколько выше.

Существующая экономическая ситуация в Кривошеинском поселении не дает оснований ожидать в ближайшие 10 лет резкого роста промышленного производства, и как следствие, потребления коммунальных ресурсов. Строительства и ввода в эксплуатацию объектов бюджетной сферы не запланировано. Выделены две площадки для индивидуаль

ного строительства: «Южный» (20 усадеб) и «Березовый» (Заводская-Берёзовый, 50 усадеб). В перспективе предполагается, что все новые объекты будут осуществлять автономное теплоснабжение на базе газовых теплонагревателей (бытовых газовых котлов) и будут обеспечены централизованным водоснабжением.

Район «Южный» предполагается подключить к сетям скважины «Тракторная», район «Березовый» предполагается подключить к сетям централизованного водозабора. Объём потребности в услуге водоснабжения по данным территориям представлен в таблице.

Таблица 1.1  Объём потребности в услуге водоснабжения по территориям новой застройки Кривошеинского СП

| район | Число | Число | ХПН потребление, м3 |  | Полив и с/х потребление, м3 |  | итого потребление, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | усадеб | жителей | Расч. часовое | Годовое | Часовое | Годовое | Расч. часовое | Годовое |
| "Южный" | 20 | 60 | 0,6 | 4161 | 1,4 | 270 | 2,0 | 4431 |
| "Березовый" | 40 | 120 | 1,3 | 8322 | 2,8 | 540 | 4,1 | 8862 |
| Всего: | 60 | 180 | 1,9 | 12483 | 4,2 | 810 | 6,1 | 13293 |

Отвод сточных вод по данным территориям предполагается в выгребные ямы.

Коммунальная сфера является важной составляющей экономики Кривошеинского района и Кривошеинского поселения в частности. Финансовое состояние муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского СП» является прибыльным по теплоснабжению и водоотведению, но по такой услуге, как водоснабжение – убыточным. Очень негативное влияние на стабильность финансов предприятия оказывает неполная собираемость платежей за ЖКУ. Доля расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в среднем составляет более 15 %, что во многом определяет существующий уровень собираемости платежей. Вместе с тем, искусственное сдерживание тарифов не позволяет своевременного обновления оборудования и основных средств, что приводит к аварийности, перерасходу энергетических ресурсов и, как следствие, к росту себестоимости продукции. В результате хронического недоремонта современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 60 % до 90 %). В среднем 70 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. Это означает необходимость более высоких затрат на эксплуатацию и содержание объектов коммунальной инфраструктуры

В настоящее время модернизация объектов ЖКХ носит ограниченный характер. В то же время необходимо отметить следующий факт, что в 2013 году в эксплуатацию была введена вновь построенная блочно-модульная газовая котельная по ул. Зеленая, 42, а в 2014 году взамен угольной котельной построена модульная газовая котельная по пер. Безымянный, 1а.

Коммунальный комплекс ежегодно требует вложения средств для своего нормального функционирования. Реально назрела проблема замены работающей с 1988 года газовой котельной № 1 по ул. Ленина, 31Б. Существующие сети систем теплоснабжения требуют

реконструкции. Администрацией поселения подготовлены соответствующие проекты, прошедшие государственную экспертизу, на строительство модульной котельной вместо существующей котельной № 1 и на реконструкцию теплосетей от котельной № 1. Однако софинансирования в 2015 году на эти цели в бюджете Томской области не запланировано. Консолидированный бюджет Кривошеинского района таких вложений произвести не может. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоремонта и дальнейшему снижению надежности и эффективности работы коммунальных систем, качества оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий.

Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Стабилизация тарифов за счет модернизации возможна лишь при значительном эффекте и высоком уровне платежеспособности. Платежная дисциплина является итогом соответствия тарифной политики, пороговым значениям способности и готовности населения платить за ЖКУ, она определяет финансовую устойчивость сферы ЖКХ и ее привлекательность для частного бизнеса.

Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную востребованность в  программе развития коммунальной инфраструктуры.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе разумного сочетания внебюджетных и бюджетных источников финансирования.

Для достижения цели модернизации и развития коммунальной инфраструктуры

в Томской области необходимо решение задачи по обеспечению надежности и эффективности функционирования коммунального комплекса путем осуществления бюджетных инвестиций, направленных на обновление и создание новых объектов коммунальной инфраструктуры. При этом достижение цели и положительную динамику в отрасли характеризуют увеличение стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения а также уровень оборудования жилищного фонда Томской области отоплением и водопроводом.

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 должно обеспечить повышение надежности инженерных систем и снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области, а также способствовать повышению уровня обеспеченности населения региона коммунальными услугами и их качества.

Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 и сведения о порядке сбора

информации по показателям и методике их расчета представлены в таблице 1.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

2. ЦЕЛь И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,                                        ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Целью Программы является модернизация коммунальной и коммуникационной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными услугами нормативного качества, стабилизации стоимости услуг для потребителей и местного бюджета.

Основными задачами Программы являются:

1. Развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Кривошеинского сельского поселения.

2. Развитие коммуникационной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения.

Перечень показателей цели и задач государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

3. Мероприятия муниципальной Программы

Мероприятия Программы представлены отдельными подпрограммами по видам коммунальных услуг:

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»;

Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем газоснабжения»;

Подпрограмма 3. «Развитие и модернизация систем водоснабжения»;

Подпрограмма 4. «Развитие и модернизация систем водоотведения»;

3.1. Подпрограмма

«Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

- 3.1.1.  Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения

- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;

- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения систем на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

- 3.1.2. Состояние и направления развития теплоснабжения

Организация коммунального теплоснабжения на территории Кривошеинского СП построена на базе источников малой мощности: 5 котельных с. Кривошеино и 3 автономных источника, 2 из которых находятся в с. Кривошеино, 1 – в д. Новоисламбуль.

Производство и реализацию тепловой энергии с межотопительного периода 2010 г. осуществляет МУП «ЖКХ Кривошеинского СП». Содержание сетей теплоснабжения также осуществляется данной организацией.

За последние пять лет количество котельных, обеспечивающих теплом население и коммунально-бытовые нужды предприятий, и протяжённость сетей изменялась, что было связано с процессами оптимизации систем теплоснабжения. Коммунальные котельные Кривошеинского СП работают как отопительные. В общем числе котельных преобладают мелкие котельные мощностью до 3 Гкал/ч. Четыре котельных используют природный газ, одна – уголь, 2АИТа – газ, 1- электроэнергию.

Таблица 3.1- Характеристика источников теплоснабжения Кривошеинского СП

| Наименование источника | Вид топлива | Тип котлов | Ед. мощн, Гкал/ч | Кол-во | Уст.мощность котельной, Гкал/ч | Расч.нагрузка, Гкал/ч |  | в т.ч | Коэф-т исп. мощн-ти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кот-ной | аб-ов | ГВС |  |
| К №1, Ленина 31б | пр.газ | КСВ-1,86Г | 1,60 | 5 | 8,00 | 5,40 | 4,34 | 0 | 0,68 |
| К №2, Зелёная 42 | пр.газ | GP-2000 с гор. МК3 | 1,72 | 2 | 3,44 | 2,21 | 1,73 | 0 | 0,64 |
| К №3 Коммунистическая 64 | пр.газ | Турботерм 1100/2000 | 1,33 | 2 | 2,67 | 1,88 | 1,52 | 0 | 0,71 |
| К №4 Безымянный, 1а | пр.газ | RIELLO 3500 SAT 90 с гор.RLS 28 | 0,095 | 2 | 0,189 | 0,177 | 0,177 | 0 | 0,94 |
| К №6 ПУ-23, Кедровая 25 | уголь | НР-18 | 0,30 | 2 | 0,60 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0,52 |
| АИТ Коммунистическая 52 | пр.газ | КЧМ-5К | 0,04 | 2 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0 | 1,12 |
| АИТ Мелиоративная 7 | пр.газ | КЧМ-5К | 0,04 | 2 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0 | 0,88 |
| Всего по с.Кривошеино: |  |  |  | 17 | 15,08 | 10,16 | 8,56 | 0 | 0,67 |
| кот. д. Н-Исламбуль | эл.эн | КЖО-0035-95У | 0,03 | 1 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,66 |
| Итого по Кривошеинскому СП: |  |  |  | 18 | 15,11 | 10,18 | 8,58 | 0 | 0,67 |

Коэффициент использования установленной мощности котельной № 6 низкий, что связано с отключением в 2012 году абонентов - населения. Данный фактор приводит к перерасходу электроэнергии, увеличению эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт котельного оборудования, а в конечном счёте – к увеличению себестоимости теплоэнергии. По  АИТ ул. Коммунистическая, 52 наблюдается дефицит тепловой мощности

Температурный график 95/70ºС, схемы теплоснабжения - закрытые. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно утверждённого температурного графика. Водоснабжение котельных производится от водопроводной распределительной сети с. Кривошеино.

В качестве основного оборудования на угольной котельной используются низкоэффективные котлы устаревшей конструкции, отсутствует тягодутьевое оборудование, химводоподготовка, необходимый комплект приборов КИП, резервное электроснабжение. Тепловая схема котельной – одноконтурная. Подача топлива осуществляется вручную.

На самой крупной газовой котельной № 1 также установлены старые низкоэффективные котлы. Тепловая схема котельной – одноконтурная. Подача воздуха на горение производится вентиляторами. Удаление дымовых газов от котлов  за счёт естественной тяги. Химводоподготовки нет. Установлена только аварийная автоматика отключения газа. Резервного электроснабжения котельной не предусмотрено.

Котельные № 2, № 3, № 4 и автономные источники эксплуатируются недавно и являются относительно благополучными с технической точки зрения.

Длительная эксплуатация котлов котельных № 1 и № 6 Кривошеинского СП при отсутствии части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели котлов на достаточно высоком уровне. Велика степень износа котельных агрегатов, поэтому проводимые режимно-наладочные испытания на газовой котельной № 1 не дают соответствующего эффекта, на угольной котельной № 6 проведение режимно-наладочных испытаний нецелесообразно.

Топливное хозяйство твёрдотопливной котельной включает расходные открытые склады, в результате чего имеет место переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования.

Топливное хозяйство газовых котельных включает ГРП и газопроводы. Используется газ от магистрального газопровода «Нижневартовск-Парабель-Кузбасс». Учёт потребления газа осуществляется по приборам учёта. На газовых котельных и АИТ – общекотельные узлы учёта газа. Ээффективность использования топлива низкая. КПИ систем в среднем составляет 67%, что ниже рекомендуемого значения не менее 70% и связано в основном с высокой протяжённостью теплосетей и соответственно высокими потерями тепла.

Таблица 3.2 - Эффективность потребления энергетических ресурсов источниками теплоснабжения в 2013 г.

| Наименование источника | выр-ка т/эн, Гкал | Уд.расход усл.топл, т.у.т/Гкал | КПД, % | КПИ систем, % | уд.расход эл.эн, кВт.ч/Гкал | Несоот-ветствие нормативу | Удельный расход воды, м3/Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К №1 Ленина 31б | 14498,8 | 0,158 | 90,6 | 66,4 | 31,1 | 1,7 | 1,42 |
| К №2 Зелёная 42 | 9806,2 | 0,174 | 82,2 | 59,4 | 36,3 | 2,0 | 0,91 |
| К №3 Коммунистическая 64 | 4337,8 | 0,157 | 91,1 | 71,8 | 41,6 | 1,6 | 0,90 |
| К №4 СХТ | 624,4 | 0,299 | 47,7 | 41,7 | 64,7 | 3,2 | 0,56 |
| К №6 ПУ-23, Кедровая 25 | 1695,0 | 0,260 | 54,9 | 42,0 | 47,8 | 2,4 | 0,59 |
| АИТ Коммунистическая 52 | 255,2 | 0,166 | 86,0 | 80,4 | 7,9 | 0,8 | 0,51 |
| АИТ Мелиоративная 7 | 125,0 | 0,166 | 86,0 | 84,3 | 16,2 | 0,8 | 0,48 |
| Всего по с.Кривошеино: | 31342,4 | 0,171 | 83,5 | 62,2 | 35,5 | 1,8 | 1,12 |
| кот. д. Н-Исламбуль | 38,0 | 0,150 | 95,0 | 94,7 | 21,6 | 1,1 | 0,47 |
| Итого по КСП: | 31380,4 | 0,171 | 83,5 | 62,2 | 35,5 | 1,8 | 1,12 |

Котельные в основном относятся к II категории электроснабжения (исключение – котельная №1), резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для предотвращения аварийной остановки котельных при отключении электропитания Администрацией поселения закуплено две передвижных дизельэлектростанции. Для учёта потребляемой электроэнергии на котельных установлены электросчётчики. Удельный расход электроэнергии на выработку тепла по источникам превышает нормативный в 1,1-3,2 раза, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования (в среднем в 1,4 раза).

Для подпитки источников теплоснабжения с. Кривошеино используется система централизованного водоснабжения, в которую подаётся очищенная вода из ВОС. Резервных источников водоснабжения на источниках нет. Для подготовки исходной котловой воды, во избежание процесса накипеобразования, на котельных № 2, № 3 и № 4 смонтированы водоподготовительные установки умягченияx. На остальных котельных и АИТах водоподготовка отсутствует. Учёт объёма подпиточной воды в котельных ведётся. Потребление воды источниками значительно превышает норматив (для малых котельных при закрытых схемах – 0,43-0,46), что связано с несанкционированным водоразбором теплоносителя из систем отопления, значительной протяжённостью сетей, и уровнем утечек, вызванных значительным износом теплосетей.

Сети теплоснабжения от котельных радиальные, двухтрубные. Системы закрытые. Схема подключения потребителей - зависимая.

Тепловые сети характеризуются значительной протяжённостью вследствие небольшой плотности застройки с. Кривошеино. В настоящее время на территории села находится в эксплуатации 10,77 км тепловых сетей. В среднем по России удельная протяженность составляет 0,8 – 1 км на тыс. жителей. В Кривошеино этот показатель (4,5 км на тыс. обслуживаемых жителей) превышает среднероссийское значение в 4,5 раза, что связано с низкой плотностью застройки и приводит к росту затрат на содержание сетей, увеличению потерь и утечек.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная (36,3%) в каналах и бесканальная, и надземная на опорах (63,7%). В качестве материала изоляции используется минеральная вата. Тепловая изоляция основной части подземных трубопроводов находится в неудовлетворительном состоянии. Изоляция арматуры тепловых сетей не предусмотрена.

Подключение многих потребителей к сетям по большей части велось хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

В связи с тем, что строительство основной части теплосетей проводилось в восьмидесятые годы, к настоящему времени около 5,11 км  (47,4%) теплопроводов  имеют значительный износ, а  3,4 км (31,6%) требуют срочной замены. Часть сетей 0,506 км проложена

надземно совместно с сетями водоснабжения – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери на нагрев холодной воды.

Таблица 3.3 - Характеристика коммунальных тепловых сетей Кривошеинского СП

| Источник теплоснабжения | Протяжённость сетей, м, при диаметре |  |  |  |  |  |  |  | Тип прокладки |  | Ветхие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 40 мм | 50 мм | 65-80 мм | 100-125 мм | 150 мм | 200 мм | 300 мм | всего | подз. | надз. |  |
| К №1 Ленина 31б | 475,8 | 793,4 | 841,1 | 1674,1 | 1045,9 | 377,4 | 68,0 | 5275,7 | 2187,3 | 3088,4 | 3165,4 |
| К №2 Зелёная 42 | 8,6 | 687,9 | 120,9 | 1136,0 | 573,7 | 0 | 0 | 2527,1 | 468,4 | 2058,7 | 1516,3 |
| К №3 Коммунистическая 64 | 338,3 | 467,3 | 913,2 | 394,5 | 81,5 | 0 | 0 | 2194,8 | 815,0 | 1379,8 | 0 |
| К №4 СХТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | 31,0 | 78,0 | 65,4 |
| К №6 ПУ-23, Кедровая 25 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 | 377,0 | 220,0 | 358,2 |
| АИТ Коммунистическая 52 | 0,0 | 35,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 15,0 | 35,0 | 0,0 |
| АИТ Мелиоративная 7 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по с. Кривошеино: | 822,7 | 1998,6 | 1892,2 | 3908,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 10768,6 | 3908,7 | 6859,9 | 5105,3 |
| кот. д. Н-Исламбуль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по КСП: | 822,7 | 1998,6 | 1892,2 | 3908,6 | 1701,1 | 377,4 | 68 | 10768,6 | 3908,7 | 6859,9 | 5105,3 |

Износ  трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии, необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Высокая протяжённость сетей приводит к значительным тепловым потерям, вследствие чего в настоящее время нормативные потери в тепловых сетях в среднем составляют 19,4% от отпуска в сеть, а фактические достигают 23,7%, что значительно увеличивает расход энергетических ресурсов и себестоимость теплоэнергии для потребителей.

Таблица 3.4 -  Тепловой баланс систем теплоснабжения за 2013 г.

| Наименование источника | Факт 2010 г. |  |  | Расчёт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выр-ка т/энергии, Гкал | Потери в сетях, % | Пол.отпуск, Гкал | Выр-ка т/энергии, Гкал | Потери в сетях, % | Пол.отпуск, Гкал |
| К №1 Ленина 31б | 14498,8 | 24,1 | 10836,2 | 14399,2 | 19,7 | 11390,2 |
| К №2 Зелёная 42 | 9806,2 | 26,7 | 7084,1 | 6100,7 | 21,7 | 4728,3 |
| К №3 Коммунистическая 64 | 4337,8 | 19,5 | 3420,3 | 5131,1 | 19,2 | 4122,1 |
| К №4 СХТ | 624,4 | 11,3 | 545,6 | 650,4 | 9,2 | 584,1 |
| К №6 ПУ-23, Кедровая 25 | 1695,0 | 22,3 | 1297,0 | 1733,8 | 18,2 | 1400,1 |
| АИТ Коммунистическая 52 | 255,2 | 5,6 | 238,5 | 264,6 | 5,6 | 248,7 |
| АИТ Мелиоративная 7 | 125,0 | 1,0 | 122,4 | 207,5 | 1,0 | 204,4 |
| Всего по с. Кривошеино: | 31342,4 | 23,7 | 23544,1 | 28487,3 | 19,4 | 22677,9 |
| кот. д. Н-Исламбуль | 38,0 | 0,0 | 37,9 | 38,1 | 0,0 | 37,9 |
| Итого по КСП: | 31380,4 | 23,7 | 23582,0 | 28525,3 | 19,4 | 22715,8 |

Необходимым условием функционирования теплоснабжающих систем является надежное обеспечение потребителей тепловой энергией необходимого качества, в требуемом количестве в течение определенного периода времени и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

В целом источники теплоты являются достаточно надежными, так как имеющееся резервное оборудование создает необходимый запас мощности. Фактором, снижающим надёжность источников, является отсутствие резервирования по электроэнергии и воде. В настоящее время вероятность безотказной работы систем теплоснабжения в среднем составляет 48%. Наименее надежным элементом в системах теплоснабжения населенного пункта являются трубопроводы. В последние годы повреждения возникают очень часто, но время ликвидации зачастую не превышает часа и повреждение не квалифицируется как авария. Высокий уровень износа основных фондов, низкие показатели замены и ввода в действие новых сетей приводят к росту числа аварий и технологических отказов.

Основными потребителями теплоэнергии систем теплоснабжения от коммунальных источников Кривошеинского СП являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Только часть тепловых вводов потребителей (47,8%) оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме. Абонентами коммунальных систем теплоснабжения являются в основном жилые дома – 53,2% и бюджетная сфера 35,1 %.

Рисунок 3.1. Распределение потребителей коммунальной  системы теплоснабжения

В настоящее время большинство систем теплоснабжения работают в нерасчётном режиме с пониженным температурным графиком отпуска тепловой энергии и нерасчётным расходом теплоносителя. В современных экономических условиях поддержание заданных параметров теплоснабжения является не столько технической задачей, сколько экономической, связанной с нехваткой средств на топливо при неплатежах за тепловую энергию. Из-за отсутствия необходимых средств, а также завышенной производительности насосного оборудования энергоснабжающие организации вынуждены идти на понижение температурного графика отпуска тепла, что приводит к невосполнимому технологическому ущербу, и в конечном итоге к экономическому ущербу, как для потребителей, так и для производителей тепла. Кроме того, имеют место сверхнормативные потери, в связи с чем, имеет место недоотпуск тепловой энергии для концевых потребителей. Можно сделать вывод, что в настоящее время уровень предоставляемых  услуг в централизованных системах теплоснабжения Кривошеинского СП не соответствует требованиям ГОСТ. Однако для поддержания необходимых параметров качества услуг теплоснабжения, и компенсации завышенных потерь в сетях, предприятие вынуждено вырабатывать и отпускать тепловую энергию в большем количестве.

Сфера услуг теплоснабжения и в Кривошеинском районе и в Кривошеинском СП традиционно была убыточной.

В структуре себестоимости тепловой энергии от котельных МУП «ЖКХ КСП» в 2013 г. преобладали затраты на топливо, зарплату и электроэнергию, причиной чего является низкая ресурсная эффективность и значительная недозагрузка мощностей некоторых котельных. Однако, в связи с введением в эксплуатацию современных газовых котельных № 2 и № 4, затраты на топливо удалось сократить примерно на 2500,0 тыс. руб., что обеспечило выход работы предприятия в сфере теплоснабжения на безубыточный результат. Значимым аспектом является низкая платёжная дисциплина абонентов, а также несоответствие тарифа реальным затратам на производство тепла.

Таким образом, эксплуатационные расходы предприятия были снижены, но свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия не было. Строительство котельных было осуществлено за счет софинансирования средств областного, районного и местного бюджетов.

3.1.3.  Проблемы функционирования систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования теплоснабжения:

- Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  трубопроводов тепловых сетей и отсутствия резервирования внешнего ресурсоснабжения котельных;

- Крайне высокий моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных №1 и № 6 (включая здания);

- Избыточная мощность оборудования котельной № 1;

- Высокий износ тепловых сетей котельных №№ 1, 2, 4;

- Значительные теплопотери в сетях вследствие их высокой протяжённости, ветхости и совместной прокладки теплопроводов с водопроводами на ряде участков;

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты от котельных и превышение расхода сетевой воды;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Наличие несанкционированного водоразбора из тепловых сетей;

- Низкая платёжная дисциплина населения

- 3.1.4. Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2015-2020 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Выбор вариантов модернизации и оптимизации систем теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

      - Строительство газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по ул. Ленина, 31Б в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области

2.  Реконструкция тепловых сетей газовой котельной  № 1 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области с применением высокоэффективной технологии теплоизоляции;

3. Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей газовой котельной  № 2 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области.

4. Оптимизация существующей схемы теплоснабжения с переводом на автономное газовое отопление потребителей котельной № 6, закрытие котельной № 6.

5. Внедрение системы диспетчеризации управления котельных.

6. Ремонт системы теплоснабжения (пункт 6. дополнен постановлением администрации Кривошеинского сельского поселения от 17.03.2017 № 43, в ред. постановления админстрации Кривошеинского сельского поселения от 28.06.2017 № 94), в том числе:

6.1. Капитальный ремонт здания газовой котельной № 1 по  ул. Ленина, 31Б в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области;

6.2. Капитальный ремонт котла № 1 газовой котельной № 1;

6.3. Замена труб участка теплосети по ул. Ленина, 24 (81 м);

6.4. Устройство отмостки газовой котельной № 4.

Таким образом, модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат по реконструкции и дальнейших эксплуатационных расходов по системе.

Мероприятия подпрограммы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.

- 3.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем теплоснабжения»

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 21.08.2017 № 115)

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 123,518 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции. Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.

В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:

- средства местного, районного  и областного бюджетов;

Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие и модернизация систем теплоснабжения» и источники их финансирования приведены в таблице 3.5

- Таблица. 3.5 – Перечень  мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем теплоснабжения

- Кривошеинского сельского поселения»

|  | Капит. затраты в тек. ценах, млн. руб. всего | Капит. затраты в тек. ценах, млн. руб. на 2015-2020 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и обновление ОФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовая котельная установленной производительностью 4,5 МВт по ул. Ленина, 31Б в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 40,826 | 40,826 |  |  |  | 40,826 |  |  |  |
| Реконструкция теплосетей газовой котельной № 1 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 120,829 | 78,380 |  |  |  |  | 38,140 | 40,240 | 42,449 |
| Разработка ПСД на реконструкцию теплосетей газовой котельной № 2 в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 2,500 | 2,500 |  |  |  |  |  | 2,500 |  |
| Ремонт системы теплоснабжения, в том числе: | 1,200 | 1,200 |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |  |
| Капитальный ремонт здания газовой котельной № 1 по ул. Ленина, 31Б в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области |  |  |  |  | 0,080 |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котла № 1 газовой котельной № 1 |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  |  |
| Замена труб участка теплосети по ул. Ленина, 24 (81 м) |  |  |  |  | 0,050 |  |  |  |  |
| Устройство отмостки газовой котельной № 4 |  |  |  |  | 0,020 |  |  |  |  |
| Компенсация на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги | 0,612 | 0,612 |  |  | 0,612 |  |  |  |  |
| Итого по системе теплоснабжения | 165,967 | 123,518 |  |  | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 | 42,449 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 5,283 | 4,227 |  |  | 0,300 | 1,315 | 1,249 | 1,363 | 1,056 |
| в.т.ч. бюджет района | 22,415 | 16,777 |  |  | 0,612 | 5,422 | 5,066 | 5,677 | 5,638 |
| областной бюджет | 138,269 | 102,514 |  |  |  | 34,389 | 32,125 | 36,000 | 35,755 |
| прочие | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.2.   Подпрограмма

- «Развитие и модернизация систем  газоснабжения»

- 3.2.1.  Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации мероприятий по оптимизации системы теплоснабжения при сохранении степени благоустройства для отключаемых от системы теплоснабжения абонентов и повышение уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа к услуге газоснабжения.

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности жилищно-коммунальных услуг;

- повышение уровня благоустройства территории, обеспечивающее возможность социально-экономического развития;

- повышение степени загрузки существующих газовых сетей и сооружений;

- снижение удельных эксплуатационных затрат по системе газоснабжения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие инженерной инфраструктуры поселения, не выходя за пределы экономической доступности услуг.

Таким образом, реализация мероприятий по расширению газотранспортной системы поселения напрямую связана с реализацией мероприятий по модернизации в сфере теплоснабжения.

- 3.2.2.  Состояние и направления развития газоснабжения

Газоснабжение населённых пунктов Кривошеинского района в настоящее время осуществляется природным газом и сжиженным углеводородным газом в баллоннах. Основная доля потреблённого газа (98,9%) приходится на природный. Природный газ, используемый в Кривошеинском районе, отбирается из магистрального газопровода Нижневартовский ГПЗ-Парабель-Кузбасс, проектным давлением 55 атм, пересекающего район с севера на юг.

На сегодняшний день на территории района функционирует 2 ГРС, проложено 64,52 км распределительных газовых сетей, газифицировано только 5 населённых пунктов: Кривошеино, Н-Кривошеино, Володино, Пудовка, Крыловка. Уровень газификации жилищного фонда района (с учётом обеспечения СУГ) – 62,4%. Загрузка ГРС и межпоселковых сетей в среднем составляет 16%, что значительно увеличивает расходы на эксплуатацию системы. Основной объём потребления газа приходится на с. Кривошеино.

В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста потребления природного газа и снижения  потребления СУГ, что объясняется постепенным отказом населения от использования дорогостоящего сжиженного углеводородного газа ГБУ.

Газоснабжение Кривошеинского СП осуществляется от ГРС Кривошеино (АГРС-3), проектной мощностью 10 тыс. м3/ч. Природный газ поступает к ГРС из ответвления от магистрального газопровода II категории (Рфакт 3,5 МПа). На ГРС, происходит очистка газа от пыли, механических примесей и снижение давления до 0,6 Мпа. Далее газ поступает по распределительным сетям к ГРП потребителей с. Кривошеино, Н-Кривошеино и

с. Пудовка. Загрузка ГРС составляет 18,6%. Основными потребителями природного газа являются  котельные МУП «ЖКХ Кривошеинского сельского поселения» и население.

Рисунок.3.2. Структура потребления газа от ГРС Кривошеино в 2013 г.

Таблица 3.6 – Данные о газифицированном жилищном фонде Кривошеинского района*

| Населенный пункт | Количество газифицированных домовладений, ед. |
| --- | --- |
| с. Кривошеино | 650 |
| с. Володино | 293 |
| с. Новокривошеино | 39 |
| с. Пудовка | 89 |
| с. Крыловка | 2 |
| ИТОГО | 1073 |

* - по данным ведомственной статистики на конец 2014 года

Всего на территории Кривошеинского СП эксплуатируется 51,66 км распределительных газовых сетей, газифицировано природным газом 48,48 тыс. м2 (31,4%) площади жилфонда поселения и 6 коммунальных котельных, 2 из которых являются автономными источниками теплоснабжения. За последние 2 года в с. Кривошеино построено 12,97 км распределительных газовых сетей, газифицировано 189 хозяйств. На развитие газотранспортной системы поселения из бюджетов всех уровней за 2012-2014 г.г. выделено 57,2 млн. руб. Дальнейшее развитие системы газоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по строительству газопроводов в целях повышения уровня газификации жилищного фонда путем создания условий для доступа потребителей, в основном населения, к услуге газоснабжения.

- 3.2.3.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем  газоснабжения»

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2015-2020 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

1. Строительство систем газоснабжения по улицам Кирова, Октябрьская, Энергетиков, Камалдинова, по пер. Березовый (включая лесхоз и АТП), микрорайона "Сельхоз

техника" (включая объекты бывшей «Сельхозхимии», жилой дом по ул. Кедровая, 24) в с. Кривошеино;

2. Строительство системы газоснабжения в с. Жуково;

3.  Строительство межпоселкового газопровода Кривошеино-Жуково.

Мероприятия подпрограммы ориентированы на достижение целей социально-экономического развития поселения и направлены на формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения.

Показатели реализации подпрограммы

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации подпрограммы в сфере газоснабжения, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом – 55,9 %;

- количество домовладений, имеющих доступ к сети газоснабжения  – 1546 ед.

- протяженность муниципальных газопроводов –73,55 км.

- 3.2.4.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем  газоснабжения»

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по газоснабжению составляет 59,1 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица. 3.7.). Весь объём средств будет направлен на новое строительство. При этом сроки строительства по системе газоснабжения жёстко связаны со сроками  реализации мероприятий подпрограммы теплоснабжения.

Строительство газопровода будет осуществлятьсяи в рамках муниципальной программы «Газификация Кривошеинского района на период 2012-2020 годы», для финансирования которой предполагается использовать:

- средства местного, районного  и областного бюджетов;

Перечень  мероприятий подпрограммы  «Развитие и модернизация систем газоснабжения» и источники их финансирования приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Перечень мероприятий подпрограммы  «Развитие и модернизация систем газоснабжения

Кривошеинского сельского поселения»

| Наименование объекта | Капит. затраты в тек. ценах, млн.руб | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газоснабжение МКР "Сельхозтехника" в с. Кривошеино Томской области. Наружные газопроводы. | 7,039 | 7,039 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на газификацию МКР «Березовый» в с. Кривошеино Томской области (включая лесхоз и АТП) | 1,000 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| Газификация МКР «Березовый» в с. Кривошеино Томской области. | 7,200 |  |  |  | 7,200 |  |  |
| Разработка ПСД на газификацию с. Кривошеино (ул. Кирова, Октябрьская, Энергетиков, Камалдинова и т.д.) | 1,450 |  |  | 0,700 | 0,750 |  |  |
| Газификация с. Кривошеино (ул. Кирова, Октябрьская, Энергетиков, Камалдинова и т.д.) | 13,050 |  |  |  |  | 7,350 | 5,700 |
| Разработка ПСД на газоснабжение с. Жуково, включая межпоселковый газопровод | 2,360 |  | 2,360 |  |  |  |  |
| Газоснабжение с. Жуково, межпоселковый газопровод | 9,440 |  |  | 9,440 |  |  |  |
| Газоснабжения с. Жуково | 11,800 |  |  |  | 11,800 |  |  |
| Итого по системе газоснабжения | 53,339 | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| в.т.ч. бюджет района | 8,150 | 0,000 | 2,360 | 1,000 | 2,570 | 1,250 | 0,970 |
| областной бюджет | 43,739 | 7,039 | 0,000 | 9,440 | 16,430 | 6,100 | 4,730 |
| прочие |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.3.      Подпрограмма

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

- 3.3.1.  Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного водоснабжения и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей;

Основными задачами подпрограммы являются:

- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы водоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг водоснабжения;

- определение направлений развития систем водоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;

- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.

- 3.3.2.  Состояние и направления развития водоснабжения

Услуги водоснабжения (забор, транспортировку и передачу абонентам воды) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского СП».

Водоснабжение Кривошеинского СП осуществляется из подземных артезианских источников - водозаборных скважин.

Система водоснабжения с. Кривошеино базируется на центральном водозаборе (3 скважины) и пяти локальных водозаборах,  с. Жуково – на 2-х локальных водозаборах и

д. Новоисламбуль – на одном локальном водозаборе.

Всего на территории Кривошеинского СП находится 11 скважин (2 на центральном водозаборе – в резерве). Характеристика водозаборов Кривошеинского СП представлена в таблице 3.8.

Как видно из таблицы, скважины длительное время находятся в эксплуатации, при этом за время эксплуатации произошла частичная кальматация (заиливание) скважин, обследования скважин не проводились. На скважине «Осень» с. Жуково завышена мощность насосного оборудования.

Наблюдения за динамическим и статическим уровнями подземных вод не проводятся. Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием №96К от 16.12.2010 г.

На центральном водозаборе с. Кривошеино действует станция обезжелезивания. Основные скважины расположены в павильонах. Очистка артезианской воды производится до требований СанПиН 2.1.4.1074-01. Производительность станции обезжелезивания  воды 1200 м3/сутки.

Технология обработки воды включает в себя четыре основные ступени:

- обработка воды, подаваемой из скважин, атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды;

- обработка воды атмосферным воздухом на станции глубокой аэрации воды с помощью инжекторных насосов;

- фильтрование воды на напорных механических фильтрах;

- обеззараживание и подача воды в ёмкость чистой воды.

На локальных водозаборах процесс организации водоснабжения носит упрощенный характер- «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующие ёмкости - распределение воды по потребителям». Очистка воды не производится. Вода в целом соответствует требованиям к питьевой воде, за исключением отдельных показателей, в частности по содержанию железа.

Для поддержания уровня в напорно-резервирующих ёмкостях и, соответственно, рабочего давления в водопроводе, на скважинах установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в ёмкости.  Пять скважин («Кедровая», «Тракторная», «Артельная», «Осень», «Светлая») оборудованы ЧРП.

Из ёмкостей вода под статическим давлением  подаётся в водопровод. На скважинах (в павильонах) установлены приборы учёта электрической энергии. Приборов учёта поднятой воды нет.

Объём всех павильонов на скважинах равен 60 м3. Положительная температура в павильонах поддерживается ТЭНами (суммарной мощностью 20 кВт), автоматики регулирования температуры нет. Павильоны скважин оборудованы рабочим освещением (суммарной мощностью 0,4 кВт).

Нормативный срок эксплуатации ёмкостей по скважине «Тракторная» превышен.

Водоснабжение населённых пунктов Кривошеинского СП осуществляется по тупиковой схеме, что снижает надёжность водоснабжения.

Протяжённость водопроводных распределительных сетей в поселении составляет 44,913 км, что составляет 46% от всех сетей водоснабжения (98,3 км) Кривошеинского района. Удельная протяженность сетей 6,71 км на 1000 жителей, что в 2,8 раза превышает среднероссийский показатель и объясняется низкой плотностью застройки.

Водопроводы выполнены в основном из стальных труб диаметром 15-200 мм (21,077 км). Часть трубопроводов с. Кривошеино выполнена из чугуна (Ø 50-200 мм – 12,338 км)  и полиэтилена – 11,498 км (Ø15-160 мм). Основная часть сетей проложена подземно, однако 0,506 км лежит надземно совместно с тепловыми сетями – «спутником», что значительно увеличивает тепловые потери в теплосетях на нагрев холодной воды в отопительный период.

Состояние части водопроводов неудовлетворительное, 43,2% нуждаются в замене (26% - ветхие). Изношенными являются 92,1% стальных сетей.

Таблица 3.8 - Характеристика водозаборов Кривошеинского сельского поселения

|  | № | Год | Глубина | Дебит, | Допустимый год. объём забора, тыс.м3 | Сост. | Наличие | Тип насосного | Эл.мощн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скв. |  | м | м3 |  | экспл-ции | павильона | оборудования | кВт |
| Центральный водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| скважина №2 | ТМ-145 | 1988 | 180 | 80 | 172,8 | раб. | брус | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| скважина №1 | №18/82 | 1982 | 146 | 28 | 60,5 | рез. | кирп. | ЭЦВ 10-65-110 | 32 |
| скважина №3 | №6/77 | 1977 | 150 | 38 | 82,1 | рез. | - | - | - |
| Скважина ул. Кедровая | №27/82 | 1982 | 150 | 20 | 75,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Тракторная | №1/70 | 1970 | 105 | 17 | 129,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Колхозная | Т-01670 | 1988 | 80 | 13 | 21,6 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скважина ул. Артельная | №30/80 | 1980 | 135 | 31 | 51,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-16-110 | 7,5 |
| Скважина ул. Южная | №46/79 | 1979 | 145 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с. Кривошеино | 8 шт. |  |  | 229 | 619,9 | 6 раб. |  |  |  |
| Скв. ул. Береговая "Лес" | №17/69 | 1969 | 103 | 8 | 17,1 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Скв. ул. Садовая "Осень" | №229 | 1959 | 45 | 3 | 15,8 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по с. Жуково | 2 шт. |  |  | 11 | 32,9 | 2 раб. |  |  |  |
| Скважина ул. Светлая | №39/69 | 1969 | 54 | 12 | 25,9 | раб. | брус | ЭЦВ 6-10-80 | 4,0 |
| Всего по д.Н-Исламбуль | 1 шт. |  |  | 12 | 25,9 | 1 раб. |  |  |  |
| Итого: | 11 шт. | 1959-88 |  | 262 | 678,7 | 9 раб. |  |  | 106,5 |

Таблица 3.9 - Характеристика распределительных сетей и сооружений Кривошеинского СП

|  | Водонапорные башни |  | Срок | Водопроводные | Срок | Изношенные | Кол-во колонок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объём, м3 | кол-во | эксплуатации | сети, м | эксплуатации | сети, м | (пож.гидрантов) |
| Центральный водозабор | 60,0 | 1 | 26 | 33674 | 3-36 | 19732 | 75 |
| Скважина ул. Кедровая | ЧРП | - |  | 1560 | 29 | 0 | 4 |
| Скважина ул. Тракторная | ЧРП, 45,0 | 1 | 38 | 1127 | 2-41 | 1020 | 4 |
| Скважина ул. Колхозная | 5,3 | 1 | 41 |  |  |  | 1 |
| Скважина ул. Артельная | ЧРП, 19,6 | 1 | 27 | 1127 | 31-38 | 1127 | 3 |
| Скважина ул. Южная | 5,3 | 1 | 32 | 320 | 32 | 320 | 1 |
| Всего по с. Кривошеино | 135,2 | 5 |  | 37808 |  | 22199 | 88 (+20) |
| Скв. ул. Береговая "Лес" | 45 | 1 | 27 | 3500 | 27 | 0 | 6 |
| Скв. ул. Садовая "Осень" | ЧРП, 45,0 | 1 | 27 | 1535 | 27 | 0 | 3 |
| Всего по с. Жуково | 90,0 | 2 |  | 5035 |  | 0 | 10 |
| Скважина ул. Светлая | ЧРП |  |  | 2070 | 19-41 | 1570 | 4 |
| Всего по Н-Исламбуль |  |  |  | 2070 |  | 1570 | 4 |
| Итого: | 225,2 | 7 |  | 44913 |  | 23769 | 101 (+20) |

В системе водоснабжения велики утечки и нерациональное использование воды. Утечки и неучтённые расходы в системе почти в 3 раза превышают нормативные, что связано с авариями и повреждениями трубопроводов и объясняется крайне неудовлетворительным техническим состоянием сетей и высоким удельным показателем аварийности (интенсивность отказов составляет 3,3 на 1 км вместо норматива-индикатора 0,1-0,2). Для выхода из сложившейся ситуации необходим ежегодный объём замены 2,2 км/год, что ежегодно составляет 4,9% от общей протяжённости водопроводов.

Водоразбор осуществляется как из колонок, так и из внутренних систем водоснабжения зданий (водоразборных кранов).

Всего за 2010 г. источниками водоснабжения Кривошеинского СП было поднято 216,4 тыс. м3 воды. Ежегодно в поселении наблюдается снижение объёмов подъёма и подачи в сеть, что обусловлено снижением численности населения и сокращения производственной базы, прежде всего, перерабатывающей и пищевой промышленности, установкой приборов учёта. При этом подключение новых абонентов к системе производилось в небольших объёмах и на суммарный объём водопотребления особого влияния не оказало.

Таблица 3.10 – Материальный баланс системы водоснабжения Кривошеинского сельского поселения

|  | Факт 2005 | Факт 2010 | План 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды станциями 1 подъёма, тыс.м3 | 237,80 | 216,42 | 157,999 |
| Пропущено ч/з очистные сооружения, тыс.м3 | 171,50 | 77,62 | 43,817 |
| СН станции очистки, тыс.м3 | 9,10 | 4,66 | 4,4 |
| Подано в сеть, тыс.м3 | 228,7 | 211,76 | 153,6 |
| Утечки, неучтённые расходы, тыс.м3 | 94,9 | 72,7 | 23,0 |
| Утечки, неучтённые расходы, % от подачи в сеть | 41,5% | 34,3% | 15,0% |
| Реализация воды всего, тыс.м3: | 133,80 | 139,03 | 130,575 |
| в т.ч собственным потребителям, тыс.м3 | 6,00 | 14,44 | 7,087 |
| сторонним потребителям, тыс.м3 | 127,80 | 124,59 | 123,488 |
| в т.ч. населению | 89,33 | 104,37 | 103,268 |
| бюджетным орг-циям | 13,04 | 12,62 | 12,621 |
| прочим | 25,43 | 7,60 | 7,600 |
| Расход эл.энергии, тыс.кВт-ч | 543,048 | 253,04 | 191,152 |
| Уд.расход эл.энгергии, кВт-ч/м3 (к реализации) | 4,059 | 1,820 | 1,464 |

Системы водоснабжения поселения работают в условиях отрицательных температур (территория Кривошеинского района относится к группе районов Крайнего севера) и для предотвращения промерзания элементов системы водоснабжения в районе используется электрический обогрев. Общий расход электроэнергии складывается из ее расхода на подъем воды и на электрообогрев павильонов скважин и шатров водонапорных башен.

Для систем водоснабжения Кривошеинского СП удельный расход электроэнергии составляет 1,82 кВт*ч/м3 при расчётной нормативной 1,46 кВт*ч/м3. Данное несоответствие электропотребления в системе объясняется наличием сверхнормативных утечек воды (а это количество электроэнергии на подъём и обогрев сверхнормативного объёма воды), а также связано с отсутствием системы автоматики обогрева ёмкостей.

Услуги централизованного водоснабжения в Кривошеинском СП предоставляются населению, бюджетной сфере, объектам ЖКХ (котельным) и прочим потребителям. Большая часть реализованной воды (75,1 %) используется на хозяйственно - питьевые нужды населения, содержание приусадебных хозяйств.

В Кривошеино для локальных источников проблема снабжения водой питьевого качества не является особенно актуальной, т.к. в селе действуют водоразборные колонки от централизованной системы. В Жуково и Новоисламбуле вода скважин практически полностью соответствует нормам.

Согласно данным МУП «ЖКХ КСП», возможности оборудования системы водоснабжения поселения, а именно мощность централизованного водозабора, позволяет обеспечить новых потребителей качественными услугами холодного водоснабжения. Резерв мощности 76,5%. Технические характеристики локальных систем населённых пунктов системы водоснабжения в поселении после проведенного анализа также выявили резервы мощности (30%), что позволяет говорить не только о достаточности мощностей для удовлетворения существующих потребителей, но и дают возможность для подключения вновь появившихся потребителей. Однако, в перспективе система водоснабжения поселения из-за большого износа оборудования не сможет обеспечивать потребителей холодной водой с достаточным уровнем качества и надежности.

Тариф на услуги водоснабжения вкупе с тарифами на прочие ЖКУ  при существующем уровне платёжеспособности населения, практически достиг своего предела.

3.3.3.  Проблемы функционирования системы водоснабжения

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- Низкая надежность систем, вследствие высокого уровня износа  водопроводов и части напорно-резервных ёмкостей;

- Высокие потери воды вследствие высокого уровня износа  водопроводов;

- Высокая себестоимость производства услуги при недозагрузке мощностей водозаборных сооружений;

- Низкая платёжная дисциплина населения и, как следствие, недостаток средств предприятия на текущий ремонт и инвестиционные расходы по обновлению основных фондов (планово-предупредительный ремонт).

- Отсутствие приборов учёта отпускаемой воды на источниках и у ряда потребителей.

- 3.3.4.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.

Исходный и целевой уровень социальной и экономической эффективности коммунальных систем, а также удельные затраты на ее достижение определили масштабы и стоимость мероприятий по модернизации сферы водоснабжения поселения.

Мероприятия подпрограммы, ограничены временным интервалом 2015-2020 г.г. и структурированы по территориальному и содержательному признакам.

Подпрограмма развития системы водоснабжения Кривошеинского СП тесно финансово связана с подпрограммами развития систем теплоснабжения и газоснабжения.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция и обновление основных фондов:

- Реконструкция системы водоснабжения в с. Кривошеино (ул. Борисова);

- Реконструкция водопроводных сетей в с. Жуково, 1100 м;

- - Ремонт системы водоснабжения (абзац дополнен постановлением администрации Кривошеинского сельского поселения от 17.03.2017 № 43).

2. Новое строительство:

-  Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки «Березовый»  в с. Кривошеино;

-  Водоснабжение  микрорайона "Южный" в с. Кривошеино;

-  Поставка, установка (монтаж) и пусконаладочные работы оборудования для очистки воды из водопровода в с. Кривошеино, ул. Тракторная и в с. Жуково;

- Установка (монтаж) локальных водоочистных комплексов (ВОК) в с. Жуково, ул. Центральная и в с. Кривошеино, ул. Кедровая (абзац дополнен постановлением администрации Кривошеинского сельского поселения от 17.03.2017 № 43);

- Установка (монтаж) локальных водоочистных комплексов (ВОК) в с. Кривошеино, ул. Артельная и ул. Тракторная (абзац дополнен постановлением администрации Кривошеинского сельского поселения от 17.03.2017 № 43).

3. Модернизация (оптимизация схемы водоснабжения):

- Реконструкция (объединение) водопроводных  сетей  микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино, 600 м;

- Реконструкция водопроводных сетей (подключение объединенных сетей мкр. СХТ/СХХ к  магистральной сети центрального водозабора) в с. Кривошеино, 600 м.

- 3.3.5.  Ресурсное обеспечение подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 21.08.2017 № 115)

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по водоснабжению составляет 20,882 млн. руб. с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции.

Для финансирования мероприятий подпрограммы предполагается использовать:

- средства местного, районного  и областного бюджетов;

- средства ремонтного фонда предприятия.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоснабжения» и источники их финансирования приведены в таблице 3.11.

- Таблица. 3.11 – Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоснабжения»

- Кривошеинского сельского поселения

|  | Капит. затраты в тек. ценах, млн.руб | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружный водопровод к микрорайону индивидуальной застройки «Березовый» в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 5,636 |  | 5,636 |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на водоснабжение микрорайона "Южный" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 1,000 |  |  |  | 1,000 |  |  |
| Водоснабжение микрорайона "Южный" в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 7,000 |  |  |  |  |  | 7,000 |
| Поставка, установка (монтаж) и пусконаладочные работы оборудования для очистки воды из водопровода в с. Кривошеино, ул. Тракторная | 0,210 | 0,210 |  |  |  |  |  |
| Установка (монтаж) локальных водоочистных комплексов (ВОК) в с. Кривошеино, ул. Артельная и ул. Тракторная | 0,300 |  |  |  | 0,300 |  |  |
| Установка (монтаж) локальных водоочистных комплексов (ВОК) в с. Жуково, ул. Центральная и в с. Кривошеино, ул. Кедровая | 0,280 |  |  | 0,280 |  |  |  |
| Реконструкция системы водоснабжения в с. Кривошеино (ул. Борисова) | 0,080 | 0,080 |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с. Жуково, 1100 м | 3,400 |  |  |  |  |  | 3,400 |
| Разработка ПСД на реконструкцию (объединение) водопроводных сетей микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино, 600 м | 0,200 |  |  |  |  | 0,200 |  |
| Реконструкция (объединение) водопроводных сетей микрорайонов СХТ/СХХ в с. Кривошеино, 600 м | 0,600 |  |  |  |  |  | 0,600 |
| Ремонт системы водоснабжения | 1,200 |  |  | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 |
| Компенсация на возмещение убытков организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги | 0,976 |  |  | 0,976 |  |  |  |
| Итого по системе водоснабжения | 20,882 | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 2,405 | 0,230 | 0,075 | 0,580 | 0,450 | 0,500 | 0,570 |
| в.т.ч. бюджет района | 3,321 | 0,000 | 0,575 | 0,976 | 0,310 | 0,000 | 1,460 |
| областной бюджет | 15,096 | 0,000 | 4,986 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 9,270 |
| прочие (рем.фонд предприятия) | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- 3.4.   Подпрограмма

- «Развитие и модернизация систем водоотведения»

- 3.4.1.   Целевые установки и задачи

Основной целью подпрограммы является обеспечение наиболее экономичным способом качественного и надежного водоотведения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду.

Основными задачами подпрограммы являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоотведения при соблюдении условий экологической безопасности и выполнения природоохранных требований;

- снижение себестоимости производства услуг водоотведения.

- 3.4.2.   Состояние и направления развития водоотведения

На сегодняшний день услуги водоотведения и очистки стоков оказываются только в с. Кривошеино. 15,0% жилищного фонда села подключено к централизованной системе, 29,6% жителей пользуются услугами вывоза ЖБО из выгребных ям.

Услуги водоотведения (забор, транспортировку и очистку стоков) на территории сельского поселения с сентября 2010 г. оказывает предприятие МУП «ЖКХ Кривошеинского СП». Отведение стоков осуществляется от жилых домов с полным благоустройством и полублагоустроенных, а также от организаций и предприятий.

Комплекс инфраструктуры водоотведения в с. Кривошеино базируется на централизованной системе и локальной системе с выгребной ямой. Вывоз стоков из выгребной ямы осуществляется населением самостоятельно через заказ специализированного автотранспорта в МУП «ЖКХ КСП» и у предпринимателей.  Объем стоков, вывозимых из выгребной ямы, учитывается без приборов учета, количеством рейсов и объемом емкостей. Ещё 12,7% жилфонда с. Кривошеино и в других населённых пунктах поселения водоотведение осуществляет только в малые выгребные ямы без откачки стоков.

Централизованная система водоотведения в с. Кривошеино включает в себя самотечный коллектор протяжённостью 5,29 км и очистные сооружения биологической очистки. Канализационные очистные сооружения (КОС) предназначены для защиты р. Бровки от загрязнения сточными водами. На КОС происходит очистка сточных вод от крупного мусора, песка, взвешенных веществ, растворённых органических веществ, а также обеззараживание стоков. Проектная производительность 0,264 тыс. м3/сут, фактическая  - 0,187 тыс. м3/сут. Загрузка мощности – 70,8%.

Трубопроводы канализационных сетей находятся в удовлетворительном состоянии, но на протяжение всех лет эксплуатации не подвергались механической прочистке, засоры обычно промываются водой из ассенинизационной машины. Многие канализационные колодцы нуждаются в ремонте. Всего на территории с. Кривошеино находится в эксплуатации 5,49 км самотечных канализационных сетей. Протяжённость канализационного самотечного коллектора централизованной системы - 5,29 км, диаметром 200-300 мм. Ещё 0,2 км относятся к локальной системе с выгребной ямой. Их износ - 60%.

Таблица 3.12 – Канализационные сети с. Кривошеино

|  | Централизованная система |  |  |  | локальные | Итого: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| диаметры | 200 мм | 250 мм | 300 мм | всего: | До 100 мм | С.Кривошеино |
| протяжённость, км | 2,50 | 2,49 | 0,30 | 5,29 | 0,20 | 5,49 |

Система канализации Кривошеинского СП работает эффективно, система самотечная, расход электроэнергии на перекачку стоков отсутствует, способ очистки стоков биологический. Электроэнергия используется только для нужд освещения. Показатель численности  работающих  на 1 тыс. обслуживаемых жителей выше норматива, что объясняется малой нагрузкой системы.  Снижение данного показателя в настоящее время возможно только посредством расширения сферы услуг по водоотведению.

В целом система централизованного водоотведения с. Кривошеино функционирует достаточно надёжно. При этом канализационные сети централизованной системы имеют протяженность 5,29 км или 5,18 км в расчете на 1 тыс. обслуживаемых жителей, что гораздо выше среднероссийского показателя (1,0) и рационального уровня (норматив-индикатор 0,8-1). Тем не менее, на территории с. Кривошеино ежегодно фиксируется 1-2 аварии на системе канализации, что происходит из-за засорения центрального коллектора такими предметами, которых в канализационной сети не должно быть в принципе (детские валенки, нижнее белье и т.п.)

Основным потребителем услуг водоотведения на территории Кривошеинского СП является население.

Учёт поступающих стоков не производится. Объём поступающих стоков определяется расчётным путём и по счётчикам холодной воды у части абонентов.

Ежегодно в поселении наблюдается  снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2013 г. через систему централизованной канализации  Кривошеинского СП было пропущено и очищено 56,17 тыс. м3 стоков, что в 1,3 раза меньше, чем за 2010 год. Прошло полную биологическую очистку (физико-химическую) 100% стоков. Качество очищенных стоков не всегда соответствует нормативам, в основном в холодное  время года, когда гидропонные водные растения на фитокартах отмирают, что говорит о неэффективности применяемой технологии очистки стоков на КОС.

Таблица 3.13 – Показатели работы централизованной системы водоотведения с. Кривошеино

|  | 2010 | 2013 | 2014 ожид |
| --- | --- | --- | --- |
| Получено сточных вод, тыс.м3 | 73,0 | 56,17 | 56,22 |
| в т.ч от абонентов | 72,2 | 55,45 | 55,50 |
| от населения | 40,1 | 36,109 | 36,11 |
| от бюджетных орг-ций | 13,0 | 12,621 | 12,62 |
| от прочих абонентов | 19,1 | 6,722 | 6,72 |
| от собств.объектов ЖКХ | 0,8 | 0,718 | 0,72 |
| Очищено, тыс.м3 | 73,0 | 56,17 | 56,22 |
| Объём потреблённой эл.эн, кВт.ч | 10 | 88 | 0 |

Сфера услуг водоотведения в Кривошеинском СП за последние годы была прибыльной, что объясняется приведением в соответствие расходов предприятия и тарифов на услуги водоотведения. При этом обслуживающие организации не расходовали получаемые сред

ства прибыли на ремонт и должное обслуживание системы, а направляли их на погашение убытков по сфере водоснабжения.

Население является основным потребителем услуг водоотведения. По услугам водоотведения фактический уровень платежей граждан в 2013 году составил только 86 %, снизившись, по сравнению с предыдущим годом на 9 %, что связано с повышением тарифов на другие виды коммунальных услуг.

3.4.3.    Проблемы функционирования систем водоотведения

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 12.04.2018 № 48)

Основные проблемы функционирования систем водоотведения:

- Недозагрузка мощностей сетей канализации и очистных сооружений;

- Возникновение аварийных ситуаций при разливе стоков с нанесением экологического ущерба;

- Низкая платёжная дисциплина населения.

В настоящее время 3 многоквартирных двухэтажных благоустроенных (без ГВС) жилых дома (Ленина 57, 59, 61), находясь в непосредственной близости от концевого участка главного канализационного коллектора, отводят канализационные стоки в выгребную яму. Ввиду большого количества жильцов, откачка стоков и вывоз ЖБО своевременно не производится из-за несвоевременного сбора средств. При переполнении выгребной ямы, стоки растекаются на территории близлежащих подворий (по ул. Победы), что приводит к загрязнению почв фекальными массами с нанесением экологического ущерба.

Место для слива при вывозке ЖБО из выгребных ям от населения с. Кривошеино с 15.11.2014 определено письмом Главы Кривошеинского района – старая свалка возле 169 км автодороги Томск – Колпашево, закрытая Постановлением Администрации Кривошеинского района от 05.11.2014 № 744, что не соответствует природоохранному законодательству.

Таблица 3.14  Перспективная дозагрузка  мощности КОС Кривошеинского СП

|  | Этажность | Площадь | Квартир | Жильцов | Объём стоков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут | тыс.м3/год |
| Ленина 57 | 2 | 850,9 | 22 | 56 | 6,7 | 2,4 |
| Ленина 59 | 2 | 710,8 | 16 | 48 | 5,7 | 2,1 |
| Ленина 61 | 2 | 713,5 | 16 | 46 | 5,5 | 2,0 |
| Выгребные ямы других адресов |  |  |  | 864 | 41,6 | 15,2 |
| Всего | Х | Х | Х | 1014 | 17,9 | 21,7 |

Резерв мощности очистных сооружений с учетом планируемой на 2020 год реконструкции всего комплекса инфраструктуры водоотведения позволяет подключение данных абонентов. Реконструкция комплекса предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

- 3.4.4.   Мероприятия подпрограммы

- «Развитие и модернизация систем водоотведения»

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 12.04.2018 № 48)

Мероприятия подпрограммы ограничены временным интервалом 2015-2020 г.г. и структурированы по организационному и содержательному признакам. Подпрограмма развития системы водоотведения Кривошеинского СП финансово тесно связана с другими подпрограммами развития инженерной инфраструктуры поселения.

Системой программных мероприятий предусмотрено:

- Реконструкция существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора

Мероприятия подпрограммы направлены на расширение рынка услуг и повышение уровня благоустройства жилищного фонда с. Кривошеино.

- 3.4.5.   Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 12.04.2018 № 48)

Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по водоотведению составляет 20,677 млн. рублей с учётом прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции.

Мероприятия подпрограммы предполагается осуществить за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» с источниками финансирования представлен в таблице 3.15.

Таблица. 3.15 – Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и модернизация систем водоотведения» Кривошеинского сельского поселения

| Мероприятия | Капит. затраты в тек. ценах, млн.руб | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инженерно изыскательские и проектно-сметные работы по объекту1 «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области» | 1,177 |  |  |  |  | 1,177 |  |
| Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино Кривошеинского района Томской области | 19,500 |  |  |  |  |  | 19,500 |
| Итого по системе водоотведения: | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| в.т.ч. бюджет КСП | 0,462 |  |  |  |  | 0,200 | 0,262 |
| в.т.ч. бюджет района | 2,380 |  |  |  |  | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет | 17,835 |  |  |  |  | 0,589 | 17,246 |
| прочие | 0 |  |  |  |  |  |  |

1 Объект «Реконструкция комплекса водоотведения и канализационных очистных сооружений мощностью 300 м3 в сутки в с. Кривошеино» предусматривает реконструкцию существующих очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод (биоинженерного комплекса), устройство на центральном канализационном коллекторе специально оборудованной сливной станции для приема жидких бытовых отходов от населения и устройство канализационной насосной станции и канализационных сетей от локального коллектора по ул. Ленина 57-61 до центрального канализационного коллектора.

- 4.  ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА

- РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

(в ред. постановления администрации Кривошеинского сельского поселения от 12.04.2018 № 48)

- 4.1.   Суммарные затраты на реализацию муниципальной программы

- 4.1.   Суммарные затраты на реализацию муниципальной программы

Суммарные затраты на реализацию муниципальной Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице 4.1 и составляют  218,416 млн. руб. в текущих ценах.

Наибольшая доля затрат приходится на сектор теплоснабжения – 56,6%. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. При этом вложение средств в сектор газоснабжения (24,4%) также связано с реконструкцией схемы теплоснабжения.

Водоснабжение и водоотведение составляют соответственно 9,6% и 9,5%.

Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной. Новое строительство  направлено на повышение степени благоустройства и повышение эффективности и надёжности коммунальной инфраструктуры в целом при дозагрузке мощностей.

- 4.2.   Структура финансирования муниципальной программы

Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования муниципальной Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск муниципальной Программы за счет бюджетных средств и средств предприятия с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов в последующие периоды.

Это обеспечит достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором  предприятие коммунального хозяйства будет содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе.

Муниципальная Программа подлежит ежегодной актуализации.

Расходы на реализацию муниципальной Программы подлежат ежегодному уточнению.

Структура финансирования муниципальной Программы по отдельным источникам представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.1 - Стоимость муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения», млн. руб.

|  | Капитальные затраты в текущих ценах, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Теплоснабжение | 123,518 | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| Газоснабжение | 53,339 | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| Водоснабжение | 20,882 | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| Водоотведение | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| Итого: | 218,416 | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |

Рисунок 4.1. Направления финансирования муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» по сферам услуг

Таблица 4.2 - Структура финансирования муниципальной Программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения»

| Источники финансирования | Капитальные затраты в текущих ценах, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Теплоснабжение, в т.ч.: | 123,518 | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| бюджет сельского поселения | 4,227 | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,315 | 1,249 | 1,363 |
| бюджет района | 16,777 | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 5,422 | 5,066 | 5,677 |
| областной бюджет | 102,514 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,389 | 32,125 | 36,000 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Газоснабжение, в т.ч.: | 53,339 | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| бюджет сельского поселения | 1,450 | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет района | 8,150 | 0,000 | 2,360 | 1,000 | 2,570 | 1,250 | 0,970 |
| областной бюджет | 43,739 | 7,039 | 0,000 | 9,440 | 16,430 | 6,100 | 4,730 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение, в т.ч.: | 20,882 | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| бюджет сельского поселения | 2,405 | 0,230 | 0,075 | 0,580 | 0,450 | 0,500 | 0,570 |
| бюджет района | 3,321 | 0,000 | 0,575 | 0,976 | 0,310 | 0,000 | 1,460 |
| областной бюджет | 15,096 | 0,000 | 4,986 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 9,270 |
| прочие (ремфонд предприятия) | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоотведение, в т.ч.: | 20,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| бюджет сельского поселения | 0,462 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,262 |
| бюджет района | 2,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет | 17,835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 17,246 |
| прочие | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого, в т.ч.: | 218,416 | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |
| бюджет сельского поселения | 8,544 | 0,230 | 0,075 | 1,580 | 2,515 | 1,949 | 2,195 |
| бюджет района | 30,628 | 0,000 | 2,935 | 2,588 | 8,302 | 6,704 | 10,099 |
| областной бюджет | 179,184 | 7,039 | 4,986 | 9,440 | 51,659 | 38,814 | 67,246 |
| прочие | 0,060 | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

- Рисунок 4.2. Источники финансирования  муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Кривошеинского сельского поселения» в текущих ценах (с учётом прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ)

- 4.3.   Экономический эффект от реализации муниципальной Программы. Целевые индикаторы

Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  8,099 млн. руб. в год, при этом 51,7% обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов (таблица 4.3). Экономия затрат на аварийно-восстановительные работы не учитывалась, т.к. данные расходы в тарифы не заложены и в последние годы масштабных мероприятий не проводилось.

Таблица 4.3 - Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Кривошеинского СП

| Показатель | Теплоснабжение+ Газоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сокращение теплопотерь, Гкал/год | 1297,8 | 0 | 0 | 1297,8 |
| Экономия топлива, тонн усл.топлива | 657,9 | 0 | 0 | 657,9 |
| Экономия воды, тыс. м3 | 10,7 | 55,8 | 0 | 66,5 |
| Экономия эл.эн, тыс. кВт.ч | 337,3 | 53,5 | 0 | 390,8 |
| Экономия по ТЭР, млн.руб/ год | 4,021 | 0,163 | 0,000 | 4,184 |
| Сокращение норм. численности персонала, чел | 11,3 | 3,0 | 0 | 14,3 |
| Сокращение выбросов ВВ, тыс.тонн/год | 0,106 | 0 | 0 | 0,106 |
| Прочая экономия | 2,616 | 0,935 | 0,364 | 3,915 |
| Экономия всего, млн.руб/ год | 6,637 | 1,098 | 0,364 | 8,099 |
| % от общего: | 81,9% | 13,6% | 4,5% | 100,0% |

Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.

Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунального предприятия на оказание этих услуг.

Мониторинг муниципальной Программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации муниципальной Программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать муниципальную Программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.

Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения муниципальной Программы.  Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации муниципальной Программы представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Целевые индикаторы и показатели оценки хода реализации муниципальной Программы

| ИНДИКАТОРЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения СП на конец года | 6,63 | 6,58 | 6,50 | 6,47 | 6,44 | 6,41 | 6,38 |
| Площадь жилфонда, тыс. м2 | 154,42 | 155,10 | 155,96 | 156,74 | 157,52 | 158,23 | 159,00 |
| Обеспеченность жилплощадью, м2/чел. | 23,3 | 23,6 | 24,0 | 24,2 | 24,5 | 24,7 | 24,9 |
| Уровнь благоустройства, %: |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспеченность центральным отоплением | 23,3% | 23,5 | 23,8 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 |
| обеспеченность газом | 34,5 | 35,5 | 36,4 | 37,3 | 39,7 | 40,9 | 42,5 |
| обеспеченность водоснабжением | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| в т.ч централизованно | 63,7 | 63,9% | 64,8% | 66,7% | 68,0% | 68,6% | 70,0% |
| обеспеченность ЦВО | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 15,0% | 16,7% |
| Протяжённость тепловых сетей, км | 10,76 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| в т.ч. ветхие сети, км | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| доля ветхих сетей, % | 31,6% | 27,5% | 17,7% | 14,7% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| Заменяемые сети, км | 3,4 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 31,6% | 27,5% | 17,7% | 14,7% | 5,9% | 0,0% | 0,0% |
| Кол-во муниципальных котельных, ед. | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Отпуск воды в сеть, тыс. м3 | 192,74 | 183,87 | 190,02 | 187,01 | 181,57 | 176,57 | 169,02 |
| Потери, тыс. м3 | 60,23 | 51,02 | 46,08 | 38,80 | 31,32 | 24,28 | 16,90 |
| Потери в сетях, % от отпуска в сеть | 31 | 28 | 24 | 21 | 17 | 14 | 10 |
| Реализация воды, тыс. м3 | 132,51 | 132,85 | 143,94 | 148,21 | 150,25 | 152,29 | 152,11 |
| Сетей водоснабжения, км | 44,91 | 44,91 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 46,51 |
| в т.ч ветхие сети, км | 11,67 | 11,67 | 10,05 | 9,58 | 6,80 | 3,35 | 1,49 |
| доля ветхих сетей, % | 26% | 26% | 21,6% | 20,6% | 14,6% | 7,2% | 3,2% |
| Заменяемые сети, км | 1,16 | 1,22 | 3,49 | 3,15 | 2,52 | 3,58 | 3,47 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 2,58 | 2,71 | 7,50 | 6,77 | 5,42 | 7,70 | 7,45 |
| Аварийность, инцендентов/км | 2,40 | 2,23 | 1,71 | 1,27 | 0,90 | 0,45 | 0,20 |
| Количество локальных водозаборов | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| Очистка стоков, тыс. м3 | 56,22 | 56,83 | 58,72 | 63,20 | 66,90 | 74,33 | 96,00 |
| Приём стоков, тыс. м3 | 56,22 | 56,83 | 58,72 | 63,20 | 66,90 | 74,33 | 96,00 |
| Протяжённость канализационных сетей, км | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,72 |
| в т.ч. сети централизованной системы, км | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,72 |
| в т.ч. сети локальных систем, км | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| в т.ч ветхие сети, км | 1,13 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,10 | 0,55 | 0,00 |
| доля ветхих сетей, % | 15,0% | 17,5% | 17,5% | 17,1% | 14,3% | 7,2% | 0,0% |
| Заменяемые сети, км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля ежегодно заменяемых сетей (% от их общей протяженности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аварийность, инцидентов/км | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 |
| Финансирование программы, млн. руб., всего, в т.ч.: |  | 7,329 | 7,996 | 13,608 | 62,476 | 47,467 | 79,540 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,230 | 0,075 | 1,580 | 2,515 | 1,949 | 2,195 |
| бюджет района |  | 0,000 | 2,935 | 2,588 | 8,302 | 6,704 | 10,099 |
| областной бюджет |  | 7,039 | 4,986 | 9,440 | 51,659 | 38,814 | 67,246 |
| прочие (ремфонд предприятия) |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Теплоснабжение, в т.ч.: |  | 0,000 | 0,000 | 0,912 | 41,126 | 38,440 | 43,040 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 1,315 | 1,249 | 1,363 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,000 | 0,612 | 5,422 | 5,066 | 5,677 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 34,389 | 32,125 | 36,000 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Газоснабжение, в т.ч.: |  | 7,039 | 2,360 | 11,140 | 19,750 | 7,350 | 5,700 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,700 | 0,750 | 0,000 | 0,000 |
| бюджет района |  | 0,000 | 2,360 | 1,000 | 2,570 | 1,250 | 0,970 |
| областной бюджет |  | 7,039 | 0,000 | 9,440 | 16,430 | 6,100 | 4,730 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоснабжение, в т.ч.: |  | 0,290 | 5,636 | 1,556 | 1,600 | 0,500 | 11,300 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,230 | 0,075 | 0,580 | 0,450 | 0,500 | 0,570 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,575 | 0,976 | 0,310 | 0,000 | 1,460 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 4,986 | 0,000 | 0,840 | 0,000 | 9,270 |
| прочие |  | 0,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Водоотведение, в т.ч.: |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,177 | 19,500 |
| бюджет сельского поселения |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,200 | 0,262 |
| бюджет района |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,388 | 1,992 |
| областной бюджет |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,589 | 17,246 |
| прочие |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

5.   УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

Разработчиком муниципальной программы является Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области.

Исполнители муниципальной программы:

Администрация Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области;

Администрация Кривошеинского района Томской области.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Кривошеинского сельского поселения».

Мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры реализуются за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в объеме, утвержденном решением Совета Кривошеинского сельского поселения о бюджете на соответствующий год.

Для реализации мероприятий муниципальной программы Администрацией Кривошеинского сельского поселения подается бюджетная заявка на предоставление из областного бюджета субсидий бюджету Кривошеинского сельского поселения Кривошеинского района Томской области на условиях софинансирования.

Условия предоставления и расходования субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции, порядок расчета размера субсидий определены Порядком предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».

Внешние риски реализации муниципальной программы:

– изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

– изменение регионального законодательства в части финансирования программ;

– природные и техногенные катастрофы.

На выполнение муниципальной программы могут повлиять опережающие темпы

инфляции, что приведет к повышению стоимости строительно-монтажных работ, а в результате – к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного муниципальной программой, а также опережающие темпы износа коммунальной инфраструктуры в случае недостаточности объемов вкладываемых финансовых средств, в том числе из внебюджетных источников.

Внутренние риски реализации муниципальной программы:

– несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных муниципальной программой.

Способами ограничения основных рисков являются:

– регулярное взаимодействие с органами исполнительной власти Томской области и Администрацией Кривошеинского района;

– заключение соглашений с Администрацией Кривошеинского района и строгий контроль за выполнением сторонами взятых обязательств;

– привлечение внебюджетных ресурсов;

– усиление контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

– своевременная корректировка мероприятий муниципальной  программы.