|  |
| --- |
| Муниципальное образование «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «КРИВОШЕИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» КРИВОШЕИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Приложение 4 «Потребители тепловой энергии»

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Томск 2025

**Состав документации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение»**

| **Наименование документа** | **Шифр** |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.УЧ.70-09.000.000 |
| Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения муниципального образования «Кривошеинское сельское поселение» Кривошеинского муниципального района Томской области на период до 2032 года | ПСТ.ОМ.70-09.001.000 |
| Приложение 1 «Схемы тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.001  (Графическая часть) |
| Приложение 2 «Параметры тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70-09.001.002 |
| Приложение 3 «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70-09.001.003 |
| Приложение 4 «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70-09.001.004 |

Таблица 1 – Потребители тепловой энергии

| **№ п/п** | **Адрес абонента** | **Наименование узла** | **Тепловая нагрузка по данным АНО «ТЦРЭ», Гкал/ч** | | | | | **Тепловая нагрузка по данным ДТР ТО, Гкал/ч** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отоп.** | **Вент.** | **ГВС** | **Техн.** | **Итого** | **Отоп.** | **Вент.** | **ГВС** | **Техн.** | **Итого** |
| **1.Газовая котельная № 1** | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Дзержинского, 3 | Д/С «Березка» | 0,1165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1165 | 0,1165 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1165 |
|  | ул. Гагарина, 53 | Инспекция ФНС № 2 | 0,0986 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0986 | 0,0988 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0988 |
|  | ул. Ленина, 35 | Автовокзал | 0,0343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0343 | 0,0343 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0343 |
|  | ул. Ленина, 32 | Детский сад | 0,0415 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0415 | 0,0404 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0404 |
|  | ул. Ленина, 34/3 | Гараж ДРСУ | 0,1919 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1919 | 0,1919 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1919 |
|  | ул. Ленина, 34 | Администрация ДРСУ | 0,0439 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0439 | 0,0439 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0439 |
|  | ул. Октябрьская, 35 | Здание ПФР и сбербанка | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0648 | 0,0648 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0648 |
|  | ул. Ленина, 30А | Кинотеатр «Космос» | 0,0923 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0923 | 0,0923 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0923 |
|  | ул. Ленина, 29 | МФЦ | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0419 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0419 |
|  | ул. Ленина, 26 | Администрация района | 0,2119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 | 0,2119 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2119 |
|  | ул. Ленина, 30 | Библиотека | 0,0149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0149 | 0,0149 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0149 |
|  | ул. Ленина, 30Б | Гараж МУК Кривошеинская МЦКС | 0,0176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0176 | 0,0176 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0176 |
|  | ул. Октябрьская, 6 | ОМВД | 0,1168 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1168 | 0,1171 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1171 |
|  | ул. Коммунистическая, 34/3, 34/2 | Гараж ОМВД | 0,0599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0599 | 0,0599 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0599 |
|  | ул. Ленина, 9 | Музыкальная школа | 0,1038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1038 | 0,1038 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1038 |
|  | ул. Ленина, 9А | Гараж музыкальной школы | 0,0275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0275 |
|  | ул. Кирова, 19 | Казначейство | 0,0398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0398 | 0,0398 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0398 |
|  | пер. Кооперативный, 12 | Районный суд | 0,0383 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0383 | 0,0383 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0383 |
|  | ул. Ленина, 6А | Гараж РБ | 0,0490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0490 | 0,049 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,049 |
|  | пер. Спортивный, 7 | Поликлиника | 0,0928 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0928 | 0,0882 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0882 |
|  | ул. Ленина, 16 | Почта России | 0,2044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2044 | 0,2044 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2044 |
|  | ул. Октябрьская, 18 | Библиотека (Ж/Д) | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0238 |
|  | ул. Октябрьская, 24 | Церковь | 0,1717 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1717 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 8А (гараж) | нежилое | 0,0136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0136 | 0,0136 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0136 |
|  | ул. Ленина, 31 | Каптерка | 0,0278 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0278 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 31 | ДДТ | 0,0241 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0241 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 37 | ФССП России | 0,0281 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0281 | - | - | - | - | - |
|  | **Итого бюджет** |  | **1,9946** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,9946** | **1,7346** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,7346** |
|  | ул. Гагарина, 28 | Ж/Д | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0062 | 0,0062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0062 |
|  | ул. Рабочая, 39 | Ж/Д | 0,0258 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0258 | 0,0247 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0247 |
|  | ул. Ленина, 43 | Ж/Д | 0,0085 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0085 | 0,0081 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0081 |
|  | ул. Парковая, 2 | Ж/Д | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0071 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0071 |
|  | ул. Ленина, 36 | Ж/Д | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 | 0,0070 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0070 |
|  | ул. Октябрьская, 26 | Ж/Д | 0,0879 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0879 | 0,0879 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0879 |
|  | ул. Октябрьская, 29 | Ж/Д | 0,0466 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0466 | 0,0463 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0463 |
|  | ул. Октябрьская, 23 | Ж/Д | 0,1631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1631 | 0,1631 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1631 |
|  | ул. Октябрьская, 27 | Ж/Д | 0,1642 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1642 | 0,1642 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1642 |
|  | ул. Октябрьская, 25 | Ж/Д | 0,2140 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2140 | 0,1681 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1681 |
|  | ул. Ленина, 27 | Ж/Д | 0,0092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0092 | 0,0114 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0114 |
|  | ул. Ленина, 31А | Ж/Д | 0,0050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0050 | 0,0056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 |
|  | пер. Советский, 16–1 | Ж/Д | 0,0331 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0331 | 0,0442 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0442 |
|  | ул. Ленина, 24 | Ж/Д | 0,0069 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0069 | 0,0059 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0059 |
|  | ул. Ленина, 14 | Ж/Д | 0,0132 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0132 | 0,0113 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0113 |
|  | ул. Ленина, 16А | Ж/Д | 0,0473 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0473 | 0,0467 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0467 |
|  | ул. Октябрьская, 4 | Ж/Д | 0,0074 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0074 | 0,0092 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0092 |
|  | ул. Коммунистическая, 32 | Ж/Д | 0,0051 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0051 | 0,0046 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0046 |
|  | пер. Кооперативный, 16 | Ж/Д | 0,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0075 |
|  | пер. Кооперативный, 14 | Ж/Д | 0,0056 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0056 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 |
|  | ул. Кирова, 24 | Ж/Д | 0,0084 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0084 | 0,0103 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0103 |
|  | ул. Кирова, 18 | Ж/Д | 0,0338 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0295 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0295 |
|  | ул. Кирова, 16 | Ж/Д | 0,0142 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0142 | 0,0143 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0143 |
|  | ул. Кирова, 14 | Ж/Д | 0,0138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0138 | 0,0138 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0138 |
|  | ул. Кирова, 17 | Ж/Д | 0,0094 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0116 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0116 |
|  | ул. Борисова, 16–1 | Ж/Д | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0067 | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 |
|  | ул. Октябрьская, 9 | Ж/Д | 0,0218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0218 | 0,0257 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0257 |
|  | ул. Коммунистическая, 36 | Ж/Д | 0,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0086 | 0,0271 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0271 |
|  | ул. Ленина, 41 | Ж/Д | 0,0338 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0338 | 0,0218 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0218 |
|  | ул. Гагарина, 26 | Ж/Д | 0,1608 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1608 | 0,1595 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1595 |
|  | ул. Гагарина, 45 | Ж/Д | 0,0126 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0126 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 31 | Ж/Д | 0,0791 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0791 | 0,1953 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1953 |
|  | ул. Ленина, 37 | Ж/Д | 0,1129 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1129 | 0,1490 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1490 |
|  | ул. Ленина, 11 | Ж/Д | 0,0322 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0322 | 0,0485 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0485 |
|  | ул. Октябрьская, 16 | Ж/Д | 0,0057 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0057 | 0,0446 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0446 |
|  | ул. Октябрьская, 10 | Ж/Д | - | - | - | - | - | 0,0107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0107 |
|  | **Итого население** |  | **1,4247** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,4247** | **1,6016** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,6016** |
|  | ул. Ленина, 10 | Магазин Ozon | 0,0259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0259 | 0,0259 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0259 |
|  | ул. Ленина, 6 | магазин | 0,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0226 | 0,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0226 |
|  | ул. Кирова, 22, 2 этаж | магазин «Ярче» | 0,0816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0816 | 0,0816 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0816 |
|  | ул. Ленина, 10А | Аптека | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 |
|  | ул. Ленина, 8 | Цветы | 0,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 | 0,0066 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0066 |
|  | ул. Ленина, 37 | магазин | 0,0107 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0107 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 11 | магазины | 0,0097 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0097 | - | - | - | - | - |
|  | Октябрьская 16 | магазины | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | - | - | - | - | - |
|  | ул. Ленина, 31 | магазин | 0,0124 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0124 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого прочие** |  | **0,2017** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,2017** | **0,1488** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,1488** |
|  | **Итого по газовой котельной № 1** |  | **3,6210** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **3,6210** | **3,4850** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **3,4850** |
| **Газовая котельная № 2** | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Зеленая, 37А | Д/С «Березка» | 0,1145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1145 | 0,1145 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1145 |
|  | ул. Заводская, 2а | МЧС | 0,0497 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0497 | 0,0441 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0441 |
|  | ул. Новая, 38 | Агропромышленный Техникум | 0,2927 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2927 | 0,3220 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3220 |
|  | **Итого бюджет** |  | **0,4569** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,4569** | **0,4806** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,4806** |
|  | ул. Зеленая, 35 | Ж/Д | 0,1004 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1004 | 0,0872 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0872 |
|  | уд. Новая, 46 | Ж/Д | 0,0895 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0895 | 0,0902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0902 |
|  | ул. Новая, 45 | Ж/Д | 0,1102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1102 | 0,1112 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1112 |
|  | ул. Новая, 47 | Ж/Д | 0,0985 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0985 | 0,0988 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0988 |
|  | ул. Новая, 39 | Ж/Д | 0,0251 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0251 | 0,0153 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0153 |
|  | ул. Ленина, 69 | Ж/Д | 0,0508 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0508 | 0,0532 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0532 |
|  | ул. Ленина, 71 | Ж/Д | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0534 | 0,0534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0534 |
|  | ул. Заводская, 7А | 1 кв. | 0,0196 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0196 | 0,0256 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0256 |
|  | ул. Интернационалистов, 24 | Ж/Д 1 кв. | 0,0094 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0094 | 0,0067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0067 |
|  | ул. Ленина, 61 | Ж/Д | 0,0931 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0931 | 0,0787 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0787 |
|  | ул. Ленина, 59 | Ж/Д | 0,0904 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0904 | 0,0757 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0757 |
|  | ул. Ленина, 57 | Ж/Д | 0,1087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1087 | 0,1087 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1087 |
|  | ул. Ленина, 63 | Ж/Д | 0,0526 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0526 | 0,0528 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0528 |
|  | ул. Зеленая, 37 | Ж/Д | 0,0888 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0888 | 0,0741 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0741 |
|  | ул. Ленина, 52 | Ж/Д | 0,0902 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0902 | 0,0900 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0900 |
|  | ул. Зеленая, 39 | Ж/Д | 0,0906 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0906 | 0,0759 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0759 |
|  | ул. Ленина, 50 | Ж/Д | 0,0918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0918 | 0,0918 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0918 |
|  | ул. Зеленая, 33 |  | - | - | - | - | - | 0,0198 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0198 |
|  | **Итого население** |  | **1,2631** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,2631** | **1,2091** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,2091** |
|  | **Итого по газовой котельной № 2** |  | **1,7200** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,7200** | **1,6897** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,6897** |
| **Газовая котельная № 3** | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Коммунистическая, 64/9 | Склад | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0093 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/11 | Инфекционный корпус | 0,0706 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0706 | 0,0708 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0708 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/4 | Хирургия | 0,1512 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1512 | 0,1515 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1515 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/1 | Терапия | 0,1530 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1530 | 0,1534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1534 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/5 | Кухня | 0,0123 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0123 | 0,0146 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0146 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/8 | Морг | 0,0060 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0060 | 0,0106 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0106 |
|  | ул. Коммунистическая, 43 | Школа | 0,3885 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3885 | 0,3885 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,3885 |
|  | ул. Нагорная, 1 | ДЮСШ | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 | 0,0121 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0121 |
|  | ул. Коммунистическая, 45 (школа) | Гараж, 1 ввод | 0,0237 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0237 | 0,0135 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0135 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/15 | Прачечная | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0075 | 0,0075 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0075 |
|  | ул. Коммунистическая, 64/6 | Склад | - | - | - | - | - | 0,0108 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0108 |
|  | **Итого бюджет** |  | **0,8342** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,8342** | **0,8426** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,8426** |
|  | пер. Школьный, 5 | Ж/Д | 0,0072 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0072 | 0,0086 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0086 |
|  | ул. Федюкова, 8 | Ж/Д | 0,0225 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0225 | 0,0226 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0226 |
|  | ул. Комсомольская, 3 | Ж/Д | 0,0054 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0054 | 0,0048 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0048 |
|  | ул. Комсомольская, 5 | Ж/Д | 0,0450 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0450 | 0,0435 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0435 |
|  | ул. Комсомольская, 4 | Ж/Д | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 | 0,0078 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0078 |
|  | ул. Коммунистическая, 47 | Ж/Д | 0,1281 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1281 | 0,1062 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1062 |
|  | ул. Коммунистическая, 49 | Ж/Д | 0,1270 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1270 | 0,1050 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1050 |
|  | ул. Комсомольская, 2 (1 ввод) | Ж/Д | 0,0888 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0888 | 0,0740 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0740 |
|  | **Итого население** |  | **0,4318** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,4318** | **0,3725** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,3725** |
|  | ул. Коммунистическая, 66 | Магазин «Шанс» | 0,0061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0061 | 0,0061 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0061 |
|  | **Итого прочие** |  | **0,0061** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0061** | **0,0061** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0061** |
|  | **Итого по газовой котельной № 3** |  | **1,2721** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,2721** | **1,2212** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **1,2212** |
| **Газовая котельная № 4** | | | | | | | | | | | | |
|  | пер. Безымянный, 1 | Ж/Д | 0,0940 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0940 | 0,0798 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0798 |
|  | пер. Безымянный, 2 | Ж/Д | 0,1182 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1182 | 0,1064 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1064 |
|  | **Итого население** |  | **0,2122** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,2122** | **0,1862** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,1862** |
|  | **Итого по газовой котельной № 4** |  | **0,2122** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,2122** | **0,1862** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,1862** |
| **Котельная АИТ ул. Мелиоративная, 7** | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Мелиоративная, 7 | Ж/Д | 0,0751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0751 | 0,0751 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0751 |
|  | **Итого население** |  | **0,0751** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0751** | **0,0751** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0751** |
|  | **Итого по котельной АИТ ул. Мелиоративная, 7** |  | **0,0751** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0751** | **0,0751** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0751** |
| **Котельная АИТ ул. Коммунистическая, 52** | | | | | | | | | | | | |
|  | ул. Коммунистическая, 50 | Ж/Д | 0,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0909 | 0,0909 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0909 |
|  | **Итого население** |  | **0,0909** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0909** | **0,0909** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0909** |
|  | **Итого по котельной АИТ ул. Коммунистическая, 52** |  | **0,0909** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0909** | **0,0909** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0909** |
|  | **Итого по всем источникам** |  | **6,9913** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **6,9913** | **6,7481** | **0,0000** | **0,0000** | **0,0000** | **6,7481** |